		강남수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고(강남-124)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	1002023036771	처리일	2023.09.11.14:20
공사장소	***********************************************************
소유자명(건물주)	***	***	****
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2023. 9.08.		검사일	2023. 9.11.	검사자		이경란
공사방법	교체			공사의범위	냉,온수관
시공업체	상 호	****		****	********************************************************************
	대표자	***		***	*************
검사방법	공사사진확인 및 첨부
검사결과	공사완료			공사비 지원가능 여부		가능

첨부 : 공사사진 1부.  끝.

주무관	이경란		현장민원과장	09/11
남미라
협조자
시행	현장민원과-13128	(	2023. 9. 11.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시 성동구 청계천로 540 서울시시설관리공단7층 동북지역대	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4723	/전송	02-3146-4839	/	123lkr@seoul.go.kr	/	부분공개(6)