현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내문 배포 계획

1. 市예방과-18918(2023.9.1.)호 「셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내문 배포 알림」와

관련입니다.

2. 최근 셀프용 고정주유설비의 1회 연속주유량 민원과 관련하여 해당 설비의 법적 규정을

알리고자 관내 셀프주유취급소에 대한 안내문을 배포하고 합니다.

가. 대   상 : 셀프주유취급소 11개소

나. 기   간 : 2023. 9.11. ~ 2023. 9.22.

다 내   용 : 위험물안전관리법 시행규칙 별표13XV제2호마목

- 셀프용 주유기 법적 규제사항 안내

□ 1회의 연속주유량 및 주유상한을 미리 설정할 수 있는 구조로 할 것

□ 주  유  량 : 휘발유 100ℓ 이하, 경유 200ℓ 이하

□ 주유시간 : 4분 이하

라. 배포방법 : 직접 방문 후 전달(교육 등 병행)

붙임  1. 셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내문 1부.

2. 셀프주유소 현황 1부.  끝.

수신자	25개 소방서 예방과
조사관	조재성		위험물안전팀장	신종춘		예방과장	09/11
代이준형
협조자
시행	예방과-8064	(	2023. 9. 11.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/	js1767@seoul.go.kr	/	대시민공개