문서번호	시설관리과-15364
결재일자	2023. 9. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
탁기홍	김성호	이규현		09/12
				代이재남
협 조	주무관		김민석
	주무관		양서정

『동북선 2공구 경전철 사업구간 저촉 상수도관 이설』관련 수계전환(2단계) 추진결과 보고

『동북선 2공구 경전철 사업구간 저촉 상수도관 이설』관련

수계전환(2단계) 추진결과 보고

2023. 9. 11(월)

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『동북선 2공구 경전철 사업구간 저촉 상수도관 이설』관련

수계전환(2단계) 추진결과 보고

시설관리과장:이규현 ☎3146-3390 시설운영팀장:김성호 ☎3393 담당:탁기홍☎3398

『동북선 2공구 경전철 구간 저촉 상수도관 이설공사』관련 시행한 송중동

일대 수계전환(2단계) 결과를 보고드림

1		수계전환 개요

□ 추진근거

○『동북선 2공구 107정거장 관련 수계전환 등 급수운영 계획』(본부 배수과 23. 2. 28)

○『동북선 2공구 경전철 구간 수계전환 등 급수운영 추진계획』(북부 시설관리과, 23 2. 16)

□ 추진경과

○ 운영기간 : ’23. 2. 27. ~ ’23. 6. 29.

○ 운영내용 : *******************************************

**********************************************************

***************************************************** (금회시행)

*******************************************

<수계전환 추진 운영도>

2		급수운영 내용

□ 주요 추진사항

○ 추진일시 :  ’23. 8. 16(수) ~ ’23. 9. 8(금)

○ 추진내용 :**********************

○ 추진사항

- 변류 조절은 18일간 점진적 시행 및 퇴수밸브 등 활용하여 관세척 시행

- (신)수질감시 시스템 활용 24시간 상시 수질 모니터링 시행

- 관계자 단체 SNS활용 상황 공유 및 급수지원 비상운영 체계 유지

○ 다량급수처 등 중점 관리대상 9개소 지정 급수운영

□ 저수조 사용 공동주택

- (운영) 저수조 수위 70%이상 유지 사전 협조 ⇒ 인입밸브 차단 ⇒ 경계밸브 조절

- 경계밸브 조절 및 실시간 수질 확인 후 인입밸브 개방 (전담관리 직원 지정)

□ 학교 ‧ 병원 등

- 주요 밸브 조절시 학교 급식 종료(15시 이후) 후 조절 (필요시 인입선 차단)

□ 24시간 제어실 관리 : APT,병원,학교 등 다량급수처 연계한 협조 체계 구축

3		세부추진 내용

□ 밸브 조절 등 운영현황

○ 주요밸브 조절 세부내용 : 300mm 밸브 2개소 점진적 개방 및 폐쇄

※ 수충격 및 혼탁수 발생 최소화를 위하여 장시간 완만한 밸브 조절

**	**	**	***	** **	****	****	****	****	****	**** ***	**** ***	***	***	***	***	*
*	**	***	**	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**
*	**	***	**	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**

□ 수질관리 : 수질자동 계측기 활용 24시간 수질감시 시행

○ 수질 운영 관리 현황 : '23. 8. 16.(수) ~ 9. 8.(금)

********

********

**********************************

**************************************************************

***************************************

□ 추진결과

○ ********일대 수계변경 완료 (월곡⇒북악)

붙임  비상근무 내역 1부.  끝.