문서번호	시설관리과-8343
결재일자	2023. 9. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
양성구		양해선	09/12
			전태호
협 조
	주무관			문강수

『2024년 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량』관련

기전시설 노후도 조사결과 보고

2023. 09.

상수도사업본부

(시설부)

『2024년 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량』관련

기전시설 노후도 조사결과 보고

시설관리과장 : 양해선☎3146-1530 담당 :양성구☎1538

2024년도「아리수올림터․배수지 노후 기전시설 개량사업」예산편성과 관련, 기전시설에 대한 노후도 조사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고 드림.

1		관련 근거

□『2024년도 기전시설 개량사업 대상 노후도 조사계획』(시설관리과-7320호,‘23. 8. 8.)

2		조사개요

□ 조사대상 : 사업소 신청 76건중 59건 시설물

□ 사업소별 신청 건수 및 조사대상 건수

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
예산신청	76	12	17	7	5	5	14	11	5
조사제외	17	2	3	1	1	1	5	2	2
조사대상	59	10	14	6	4	4	9	9	3

※ 조사제외 : 17건(이중화 사업 7건, 감리용역 8건, 물품취득 2건)

□ 조사기간 :‘23. 8. 14.(월) ~ ‘8. 30.(수) (기간 중 7일간)

□ 조사방법 : 본부·사업소 합동 현장조사

□ 조사자가 시설물을 현장 방문하여 [붙임2] 노후도 평가표에 따라 노후도 조사

□ 조 사 자

□ 본부(시설관리과) : A조 양성구, 오충환 / B조 문강수, 유재욱

- 조별 점검 건수 : A조 30건 / B조 29건

□ 사업소(시설관리과) : 기전팀 기계, 전기 담당자

3		조사결과

□ 조사대상 사업 예산반영 여부

□ 조사대상 사업 59건 중 예산반영 54건, 반영 제외 5건

(단위 : 건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
조사대상	59	10	14	6	4	4	9	9	3
반 영	54	10	10	6	4	4	9	8	3
반영제외	5	-	4	-	-	-	-	1	-

- 반영 제외 주요 사유 : 공사구간 굴착통제기간(2건), 설비상태 양호(3건)

※ 반영 및 반영제외 상세사유는 [붙임2] 시설별 노후도 평가표 참조

□ 조사제외 사업 예산반영 여부

□ 조사 제외 사업 17건 중 예산반영 16건, 반영 제외 1건

(단위 : 건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
조사제외	17	2	3	1	1	1	5	2	2
반 영	16	2	2	1	1	1	5	2	2
반영제외	1	-	1	-	-	-	-	-	-

- 반영제외 주요 사유 : 설비상태 양호하여 관련 개량공사 감리용역 반영제외(1건)

□ 예산신청 사업 예산반영 여부

□ 예산신청 사업 76건 중 예산 반영 70건, 반영 제외 6건

(단위 : 건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
예산신청	76	12	17	7	5	5	14	11	5
반 영	70	12	12	7	5	5	14	10	5
반영제외	6	-	5	-	-	-	-	1	-

4		예산 조정 내역

□ 조사결과를 반영한 예산 조정 내역

(단위: 건/백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
신청건수 (예산액)	*********	********	********	*******	*******	*****	********	********	*****
반영건수 (예산액)	*********	********	********	*******	*******	*****	********	********	*****
증감액	********	*	********	*	*	*	******	******	*

▸ 단, 상기 조정 예산액은 예산부서의 최종 조정결과에 따라 변경될 수 있음.

□ 설비 종류별 예산 조정 내역

(단위:백만원)

구 분	계	모터펌프	수배전반	감시 제어반	변압기	CCTV	밸브류	전기방식방지설비	기타설비 (수위계 등)	감리
요청예산 (사업건수/ 설비수량)	****** ****	***** *******	***** *******	***** *******	*** *****	*** ******	** *****	** ***	*** ***	*** ***
조정예산 (사업건수/ 설비수량)	****** ****	***** *******	***** *******	***** *******	*** *****	*** ******	** *****	** ***	*** ***	*** ***
증감액 (사업건수/ 설비수량)	******** ***	****** *****	****** *****	****** *****	*	*	*	*	*	***** ***

□ 예산 세부 조정 내역

○ 세부사항은 “2024년 아리수올림터․배수지 노후 기전설비 개량 예산 조정내역”[붙임1] 참조

5		행 정 사 항

□ 아리수올림터,배수지 노후시설 개량사업 노후도 조사 결과 기획예산과 공유

□ 향후 예산조정 필요 시 '붙임 1'의 사업 우선순위 감안하여 조정

붙임 : 1. 예산 조정 내역 1부.

2. 노후도 평가표 각 1부.  끝.