문서번호	행정지원과-18372
결재일자	2023. 9. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
강정구	임지미	이영세		09/12
				박기용
협 조

본관 내 노후 분전반 교체 공사 계획

2023. 9.

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

본관 내 노후 분전반 교체 공사 계획

청사 본관 내 분산 및 노후된 분전반을 통합 및 신규로 교체하여 관리 감독의 효율성을 증진시키고 용량 증가를 통해 직원들의 업무수행에 지장이 없게 하고자 함.

□ 현    황

○ 분산된 분전반의 위치로 화재 등 사고 시 파악 어려움

- 지하 B1F(2개), 1F(3개)로 분산되어 있음

- '24년 화재 예방용 CCTV 설치 시 감시 범위 분산으로 축소 필요

○ 분전반의 노후화로 인한 사고 발생 우려 및 분기회로 증가 필요

- '91~07년 설치된 분전반으로 사용년수가 16~32년 경과

- 내부 분기회로 차단기 등의 노후화 등으로 인한 신뢰도 저하

- 차후 전력기기 증설 예정으로 인한 분전반 내 분기 차단기 증설 필요

- 분산된 분전반으로 인한 관리 및 감독의 어려움 발생

○ '26년 이후 청사 그린 리모델링 계획에 따른 23년 공사 계획 변경.

- 기존 23년 계획은 청사 본관 간선 및 분전반 교체

- 본부 청사 그린 리모델링 추진 계획에 따른 저효율 냉난방설비 및 조명

교체, 차후 전열 부하 증가 시 간선 굵기 및 분전반 용량 변경 필요

※붙임1 참조

- 기존 후강전선관 규격 상 간선 굵기 변경 불가로 트레이 설치 필요

※붙임2, 3 참조

- 트레이 설치 시 예산 부족으로 인해 '23년은 본관 분전반만 통합교체

- 남은 차액은 본관 노후 제어반 제거 및 EHP 전력라인 개설에 사용

※ 창고 노후 제어반의 이중 제어로 인한 집수정 모터의 유지보수 관리 애로사항 발생

□ 공사개요

○ 건       명 : 본관 내 노후 분전반 교체 공사

○ 위       치 : 청사 본관 분전반 전체

○ 공 사 내 용 : 노후화 및 분산된 분전반의 통합 및 교체

***************************************************

○ 예  산  목 : 서비스 장비 확충 및 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(01)

[51102]

○ 계 약 방 법 : 수의계약

- 법령근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 제2호

- 계약업체: 건물 유지보수 실적이 우수하고 타 업체보다 견적 가격이 낮은 업체

□ 추진일정

○ 대상업체 선정 및 조사 : 2023. 9. 12. ~ 9. 17.

○ 공 사 계 약 : 2023. 9. 22.

○ 공 사 시 행 : 2023. 10. 1. ~ 10. 15.

※ 전력계통 공사이므로 업무수행에 지장이 없도록 주말 및 공휴일을 이용하여 공사 시행.

필수계통 외 분전함 교체 공사 : 10. 1. (감독자: ***, 08:00~17:00)

1층 당직실 분전함 통합 공사 : 10. 2. (감독자: ********)

3층 통신실 분전함 교체 공사 : 10. 3. (감독자: ********)

기타 보완 및 미비부분 공사 : 10. 7. ~ 10. 15. (감독자: ***)

□ 행정사항

○ 휴일근무에 대한 대체휴무 실시

- 2023. 10. 2.(월)~11. 12.(일), 6주 이내(토, 공휴일 포함)

※근거: 지방공무원 복무규정 제4조 제2항, 서울특별시 공무원 복무조례 제15조 및 2022년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침

붙임 1. ********************************

*******************************

3. *************************

4. ******************