문서번호	교량안전과-4466
결재일자	2023. 9. 12.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
나승원		김귀용	09/12
			조현석
협조
	강북일반교량팀장		성기선

2023년 하반기 봉은교 집중점검 시행계획

2023년 하반기 봉은교 집중점검 시행계획

2023. 9.

재 난 안 전 관 리 실

(교량안전과)

2023년 하반기 봉은교 집중점검 시행계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」및 '23년 교량시설물 안전점검 추진계획에 따라 하반기 봉은교 집중점검을 실시하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조

ㅇ '23년 교량시설물 안전점검 추진계획[교량안전과-1097(2023. 1. 18.)호]

□ 시설물 현황

교 량 명	위 치	준공년도	연장		상부구조	설계하중
			교폭
봉은교	강남구 삼성동 ~ 송파구 잠실동	1999	255m		STB	DB-24
			25m
위 치 도				전 경 사 진

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2023. 9. 21.(목) 13:30 ~ 17:30

ㅇ 점 검 자

- 내부 : 특수교량팀, 강북일반교량팀

- 외부 : 교량 주치의 ********

ㅇ 집결장소 : 잠실종합운동장(올림픽주경기장) 입구

ㅇ 팀별 점검구간

시설물명	점검조		팀별 점검구간	비고
봉은교	1팀	특수교량팀	교량 상·하부 및 박스내부(G1~G2) (삼성동 방면)
	2팀	강북일반교량팀	교량 상·하부 및 박스내부(G3~G4) (잠실종합운동장 방면)

ㅇ 주요 점검사항

- 상부 : 교면포장, 신축이음장치, 교통안전시설, 도로부속시설 등

- 하부 : 바닥판 하면, 신축이음부, 받침장치, 배수관 이음부, 교대 및 교각 등

ㅇ 준비사항

- 개인용구 : 안전모, 안전화, 안전조끼 등

- 점검도구 : 점검망치, 손전등 등

□ 세부일정

ㅇ 13:30 ~ 14:20  출발 및 집결지 도착(잠실종합운동장 앞)

ㅇ 14:20 ~ 14:30  현장설명(시설물 현황 및 점검동선 등)

ㅇ 14:30 ~ 16:40  시설물 점검 실시

ㅇ 16:40 ~ 17:30  점검 완료 및 사무실 복귀

□ 점검결과 조치계획

ㅇ 점검결과 단순 지적사항은 일상유지보수공사로 정비

ㅇ 구조적 손상 사항은 보수·보강계획 수립 후 정비

□ 행정사항

ㅇ 팀별 점검결과는 담당팀장 결재 후 특수교량팀에 점검결과 제출

ㅇ 점검결과 취합 후 총괄 보고 및 지적사항 조치

ㅇ 교량주치의 점검수당 지급

붙임  1. 팀별 점검구간 및 중점 점검사항 1부.

2. 주요 점검사항 및 점검 결과보고 서식 1부.

3. 자문의견서 서식 1부.  끝.