아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	삼성아리수올림터 전기설비 월간점검 완료보고(9월)

삼성아리수올림터 전기설비 월간점검을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

- 아 래 -

점검구분	점검대상	점검계측기	점검일자	점검결과	비 고
열화상 촬영점검 (3상비교)	삼성아리수올림터 수변전설비	열화상카메라 (FLIR-E95)	9.11(월)	양 호 (특이사항없음)	붙임문서 참조

붙임 : [월간]열화상분포 측정기록표 1부. 끝.

주무관	이승학		기전팀장	유홍규		시설관리과장	09/13
문병희
협조자	주무관	최현지
시행	시설관리과-16730	(	2023. 9. 13.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4983	/전송	02-3146-4939	/	hakilee@seoul.go.kr	/	대시민공개