문서번호	급수운영과-14951
결재일자	2023. 9. 13.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이현우		김윤환	09/13
			이용구
협 조
	주무관			최정현

저수조 청소대상 제외요청에 따른 현장조사 보고

(보라매 삼성아파트)

2023. 9. 13. (수)

남부수도사업소

(급수운영과)

저수조 청소대상 제외요청에 따른 현장조사 보고

(보라매 삼성아파트)

***********************에서 저수조 청소 제외 신청이 접수되어 아래와 같이 조사 후 보고 드림.

□ 요청현황

○ 주    소: ****************

○ 관 리 자: ******************

○ 요청내용: 직결급수 전환에 따른 청소 면제 신청

□ 현장조사 내용

○ 건축물 개요

- 건축물 용도: 아파트

- 건물 인입관 구경: D=200mm

○ 급수공급 수계현황

- 해당 배수지: *************************

- 주소지 해당 표고: *********************

○ 현장조사 사진

**********************************

□ 점검 및 조치계획

○ 운영현황 점검

- 저수조(물탱크)를 이용한 급수방식에서 현재 저수조를 거치지 않고 부스터펌프를 사용하여 직결급수로 공급하는 방식으로 전환하여 사용

- 기존 저수조는 소방용수 저수조로 전환하여 사용중

○ 조치계획

- 해당 건물을 저수조 청소대상에서 제외코자 하며, 저수조 재사용시 저수조청소를 실시하고 그 결과를 수도사업소로 제출토록 안내.

붙임  직결급수 전환카드 1부.  끝.