현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 현장확인 안내 (송수구 관리 ○○)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230907900667, 국민신문고번호: 1AA-2309********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 '송수구 관리미흡'에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

귀하의 민원과 관련 금천소방서에서 9월 8일 현장확인을 하였습니다.

해당 장소 현장 확인한바, 송수구 마개없는 상태였으며, 건물 관계자에게 연결송수관 송수구 마개 설치와 계도 및 교육을 실시한 바, 9월 13일 송수구 마개 설치 완료하였음을 확인하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 금천소방서 예방과 최진용 조사관(☎ 02-6981-6481)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

조사관	최진용		검사지도팀장	박홍권		예방과장	09/14
양영숙
협조자
시행	예방과-10240	(	2023. 9. 14.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 4층 예방과 검사지도팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6481	/전송	02-2187-8342	/	theover15@seoul.go.kr	/	부분공개(6)