문서번호	기반시설과-2132
결재일자	2023. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김성현		이석근	09/14
			이유국
협조

한강 수경시설 전기설비 수리공사 계획

2023. 9.

미래한강본부

(기반시설과)

한강 수경시설 전기설비 수리공사 계획

한강 수경시설 점검 결과에 따라 전기설비 불량사항에 대해 수리 및 교체를 통해 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 수경시설 현황

공원명	설비명	전압(V)	계약전력(kW)	비고
뚝섬	음악분수,물보라극장	22,900	950
	벽천분수	22,900	300
	조형물분수	380
여의도	물빛광장,수상분수	22,900	750
	안개분수	380	10
난지	거울분수	22,900	600
	물놀이장분수	380	76
반포	달빛 무지개분수	22,900	2,900
이촌	벽천분수	380	20

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2023. 9. 11. (월)

ㅇ 점 검 자 : *********************

ㅇ 점검결과 : 디지털온도계 등 전기설비 불량 5건 확인

************	******************
*******************	**************

ㅇ 검토사항 : 전기 안전사고 예방 및 사용 불편 해소를 위해 상기 항목에

대해 전기공사업 면허업체에 의뢰하여 수리 필요

□ 추진계획

ㅇ 공 사 명 : 한강 수경시설 전기설비 수리공사

ㅇ 공사내용 : 디지털온도계 등 전기설비 수리 및 교체

ㅇ 소요금액 : **********************

ㅇ 계약방법 : 1인견적 수의계약 (지방계약법 시행령 제25조 제1항)

ㅇ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 기전시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

ㅇ 추진일정

- 23. 9. : 계약 의뢰 및 체결

- 23. 9. ~ 10. : 준공

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.