아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도관 손괴예방을 위한 협조 요청

1. 서울시 시정발전에 협조하여 주시는 귀 기관(사)에 감사드립니다.

2. 최근 각종 공사장에서 부주의 및 관리 소홀로 인한 상수도관 손괴 누수사고가 빈발하고 있어 아래와 같이 안내하오니 관련 내용을 숙지하시어 상수도시설물 손괴예방에 적극 협조하여 주시고, 귀 기관(사)이 원인자 누수사고로 인한 재산상 피해 및 손괴에 따른 원인자 부담금 납부 등 불이익이 없도록 공사 시행 및 안전 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 상수도시설물 손괴 사고 예방 관련 조치사항

가. 도로포장복구 및 굴착공사 시 사전에 강서수도사업소에 상수도시설물 조회 및 입회 협조 요청

- 상수도지리정보시스템(GIS)은 상수도 시설관리 용도 이외에는 사용할 수 없으며 GIS상의 상수도시설물은 현장과 상이할 수 있음

- 굴착공사 시 상수도시설물 매설구간은 반드시 인력으로 굴착(횡단굴착 및 줄파기)하여 상수도관 확인 및 입회 요청

나. 「상수도관 보호, 순찰, 입회업무 지침(지하철건설공사 등)」을 숙지하여 공사 시공 전·중·후 상수도관 보호방안 이행사항 준수

다. 상수도시설물의 위치를 변경하거나 이설 시에는 반드시 강서수도사업소의 허가를 득한 후 공사시행

라. 상수도관 손괴사고 발생 시 강서수도사업소(02-3146-3800, 주·야)로 즉시 신고

마. 재개발·재건축 구역 철거 및 건축공사 시 상수도관 보호를 위한 체크리스트 활용

붙임  1. 상수도관 보호·순찰·입회업무 지침 1부

2. 재개발·재건축 구역 상수도관 보호를 위한 체크리스트 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	강서구청장(안전관리과장), 강서구청장(건설관리과장), 강서구청장(도로과장), 강서구청장(물관리과장), 강서구청장(교통행정과장), 강서구청장(주차관리과장), (wn)KT 서울남부마케팅단 가양지사, 한국전력공사 강서양천지사, 강서구 관내 재개발 조합, 강서구 관내 재건축조합, 서울주택도시공사 사장, 서울에너지공사사장, (주)LG유플러스 대표이사, SK텔레콤(주) 대표이사, SK브로드밴드(주) 대표이사, 서울도시가스(주) 대표이사
주무관	박성자		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	전결 09/14
이재학
협조자	시설관리팀장	정수용
시행	시설관리과-16428	(	2023. 9. 14.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 양천구 목동동로 155, (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4021	/전송	02-3146-4039	/	littleprince@seoul.go.kr	/	부분공개(5)