아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	주유취급소 출입검사에 따른 조치명령대상 확인점검 계획[2023-11,12]

1. 관련문서

가. 예방과-8714(2023. 8. 30.)호「주유취급소 출입검사에 따른 조치명령서[2023-11]」

나. 예방과-8713(2023. 8. 30.)호「주유취급소 출입검사에 따른 조치명령서[2023-12]」

2. 주유취급소 출입검사에 따른 조치명령 이행여부 확인점검 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

대상명	지적내용	보완기간	확인일 및 확인자	비고
*****	통기관 인화방지망 불량 교체	2023. 9. 14.	2023. 9. 15. 소방위 임현수	보완기간 도래로 인한 현장 확인 실시
*****	위험물 주유취급소 표지불량	2023. 9. 14.

※ 명령이행기한의 다음날부터 기산하여 10일 이내에 그 이행여부를 확인.  끝.

위험물안전조사관	임현수		위험물안전팀장	代김용열		예방과장	09/15
송기웅
협조자
시행	예방과-9322	(	2023. 9. 15.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331, 성동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1691	/전송	02-262-1679	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(6)