아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	에쓰와이이엔씨 주식회사 대표 정민호 귀하(현장대리인 귀하)
(경유)
제목	공사장 현장점검 지적사항 통보(양화대교 북단외 1개소 승강기 설치공사)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부에서 추진중인 『양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사』 관련 양화대교북단 및 동호대교남단 현장점검 결과 지적사항을 다음과 같이 통보하오니 신속히 조치하여 공사 안전 및 준공에 만전을 기하기 바람.

가.점검 지적사항

- 양화대교북단: 논슬립불량, 자전거경사로 파손,배수구불량등

- 동호대교남단: 캐노피파손,강재도장 파손 및 녹발생,배수불량, 난간보완 등

붙임  양화대교북단외 1개소 승강기 설치공사 현장점검 지적사항  (대용량 첨부). 끝.

	서울특별시미래한강본부장
주무관	이균휴		기반시설과장	09/15
이석근
협조자
시행	기반시설과-2188	(	2023. 9. 15.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 기반시설과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	gyunhyu123@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)