문서번호	급수운영과-16765
결재일자	2023. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김동하		박상열	09/15
			채재일
협조
	주무관		이중관

『2열 배수관로(중복) 정비』를 위한

야간공사 및 단수 시행 결과보고

(서대문구 홍은동 4@@번지 일대)

2023. 9. 15.(금)

서부수도사업소

(급수운영과)

야간공사 및 단수 시행 결과보고

******* 주변 2열로 매설된 배수관로 중 폐쇄대상 관로인 `85년도 배수관에 분기된 배급수관을 정비하기 위한 야간공사 시행 결과보고임

Ⅰ		현황

❍ 공 사 명 : 2023년 서대문구 관내 상수도공사(연간단가)

❍ 공사위치 : 서대문구 *******************

❍ 공사개요

【 1구간(홍은벽산아파트 앞) 】

- 위    치 : 서대문구 ************

- 공사일시 : 2023. 9. 13.(수) 20:00 ~ 익일 05:00 (야간)

- 작업내용 : 300/250mm 분기(폐쇄관로에서 존치관로에 연결시공) 완료

【 2구간(홍제초등학교 앞) 】

- 위    치 : 서대문구 **********

- 공사일시 : 2023. 9. 14.(목) 20:00 ~ 익일 05:00 (야간)

- 작업내용 : 300/80mm 분기(폐쇄관로에서 존치관로에 연결시공) 완료

❍ 위치 현황도

*

※ 배수관로 현황

********************************************************************************************************

Ⅱ		보고내용

❍****************** 구간에 2열로 중복 매설된 배수관로 중 장기 사용된 배수관(`85년 매설)을 폐쇄하기 위하여 정비대상 관로에 연결된 배급수관 및 인입 급수관을 존치 배수관(`93년)에 연결시공 완료하였음.

	〈 정비 결과 〉
□ 인입관 정비(구경 20~80mm) : ******** 등 7개소 □ 배수관 정비(구경 250mm) : ********** 앞 1개소 ※ 정비대상 배수관로(`85년)에서 존치 배수관로(`93년)에 연결 시공 완료함

※ 공사 완료 사진

- 1구간 [2023. 9. 13.(수) 20:00 ~ 익일 05:00 (야간)]

*******************************************************************************

- 2구간 [2023. 9. 14.(목) 20:00 ~ 익일 05:00 (야간)]

****************************************************************************

Ⅲ		향후계획

❍ 상기와 같이 정비대상 배수관(`85년)에 연결된 인입관로 등 8개소에 대하여 정비완료 하였음으로

❍ 시점부 및 종점부(아래도면 참고)에 대한 정비계획은 별도 수립하여 정비 시행코자 함.

**

Ⅳ		행정사항

❍ 위와 같이 `85년도에 매설된 장기사용 배수관 정비코자 시점부 및 종점부에 대한 정비계획을 수립하며

❍ 야간 근로자에 대해서는 초과근무 시간을 인정코자함.

소 속	근무자	근무 일자	근무 내용	비고
** ***	***	********************************** *********************************	******************* ******************** ******************** ******************* *********** **************** ****************	**** ********* *********
	***
	***

※ 관련근거: 2022년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침 알림[인사과-5809호(2022.2.14.)]

❍ 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 제4항 제3호에 따라 시간외 근무 명령 상한시간 적용(57시간→100시간)

※ 관련근거: 특수업무 수행 공무원 시간외근무 상한 솩대 계획 안내[총무과-32794호(`22.11.22.)]

❍ 야간공사 관련 근무자 야간급식비 지급.

- 지급 대상자: 근무자(3명)

- 지급내역: 1인 2식 8,000원×3명×2식×2일 = 96,000원.

※ 관련근거: 수계전환 등 비상근무 급식비 운영[배수과-762호(2022.1.27.)].

붙임  비상근무 확인대장 1부.  끝.