문서번호	도시철도설비부-9097
결재일자	2023. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
임형민		김이곤	09/14
			전계목
협 조

진접선(4호선연장) 차량기지 철도통합무선통신망(LTE-R) 구매설치

사전규격공고 질의, 답변 보고

2023. 09.

도시철도설비부

(정보통신과)

진접선(4호선연장) 차량기지 철도통합무선통신망(LTE-R) 구매설치

사전규격공고 질의에 검토 보고

진접선(4호선연장) 차량기지 철도통합무선통신망(LTE-R) 구매설치 사업의 사전규격 공고 중 질의사항에 대해 검토함

Ⅰ		질의개요

**********************

**********************

○ 질의분야 : 물품구매규격서의 장비사양에 대한 권고

○ 질의내용 : 특정조건의 제약 삭제 및 안전인증 제도 준수(권고)

Ⅱ		질의에 대한 검토결과

○ 질의세부내용

연번	구분	질 의 내 용	검토
1	제안요청서(제3절_ 전송설비)	■ 질의내용: 특정조건 제약 삭제 및 안전인증관련 문구 추가 (권고) ■ 권고사유 1. 특정 조건 제약, “DRAM : 1GB / Flash : 1GB 제공” 삭제 ㅇ 메모리는 제조사별 장비에 최적화되도록 용량을 산정하여 적용하며, 성능의 기준 사항이 아니므로 수정 필요 2. 특정 조건 제약, “Static” 삭제 ㅇ L2스위치에 라우팅 기능 불필요 ⇒ 라우팅 기능은 L3 이상 스위치 기능 3. 안전인증 제도 준수, “안전인증을 획득한 제품” 추가 ㅇ 1천볼트 이하의 교류 또는 직류전원을 사용하는PoE 기능 스위치는 「전기용품 및 생활용품안전관리법」 시행규칙 제3조(안전관리대상제품의범위)에 따른 “안전인증대상 전기용품”으로 규격서에 안전인증을 획득한 제품 명시 필요
		1.3.4 네트워크 스위치(L2, 24Port) 바. DRAM : 1GB / Flash : 1GB 제공 (삭제요청)	수용가능
		1.3.5 네트워크 스위치(L2, 8Port) 바. Static, IGMPv1/v2/3 snooping, MLDv1/v2 snooping (삭제요청)	수용가능
		1.4.3 네트워크 스위치(L2, 24Port) 바. DRAM : 1GB / Flash : 1GB 제공 (삭제요청) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 안전인증을 획득한 제품 (추가요청)	수용가능
		1.4.4 네트워크 스위치(L2, 8Port) 바. Static, IGMPv1/v2/3 snooping, MLDv1/v2 snooping 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 안전인증을 획득한 제품 (추가요청)	수용가능
		1.5.3 네트워크 스위치(L2, 24Port) 바. DRAM : 1GB / Flash : 1GB 제공 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 안전인증을 획득한 제품 (추가요청)	수용가능
		1.5.4 네트워크 스위치(L2, 8Port) 바. Static, IGMPv1/v2/3 snooping, MLDv1/v2 snooping (삭제요청) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 안전인증을 획득한 제품 (추가요청)	수용가능

○ 검토결과 : 수용

- 권고내용이 타당하다고 판단되며, 이를 수용하여도 정상사업추진 가능

Ⅲ		조치계획

○ 나라장터에 사전규격 질의에 대한 답변내용 등록 및 발주서류에 반영

붙임  1. 사전공고 의견 1부.

2. 사전규격 의견에 대한 답변 1부.  끝.