아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	잠수교 달빛무지재분수 주변 정비 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 반포대교(잠수교)에 실시하고 있는 뚜벅뚜벅 행사와관련 매주 점검 등 순찰을 실시하고 있으며, 아래와 같이 아래와 같이 적출사항이 있기에 정비 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 정비 요청 내용

연 번	위 치	적출내용	비고
1	잠수교 상류 P27	교각에 설치된 전기배관 이탈(고정불량)
2	잠수교 상류 P32~33	분수배관 누수로 낙수 발생
3	잠수교 분수대용 배수관 및 전기 배관사이(전구간)	배관사이 폐목재 끼임(적치)

붙임 : 반포대교(잠수교) 적출사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시미래한강본부장(환경수질과장), 서울특별시미래한강본부장(기반시설과장)
주무관	박상홍		강구조교량팀장	代박상홍		교량안전과장	09/15
代김성권
협조자
시행	교량안전과-4698	(	2023. 9. 15.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 11층 교량안전과 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1964	/전송	02-2133-1429	/	park-s-hong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)