문서번호	도로보수과-6288
결재일자	2023. 9. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		도로보수과장
정원근		09/15
		代하승환
협조

도로굴착신청 현장조사서-가스4

2023. 9

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 성동구 자동차시장길 23
	성 명		(주)예스코(김태호)
굴착 위치			광진구 구의동 243-13 ~ 구의동 246-40
굴착 목적			구의역 일대 압력보정공사-2,3구간(공안/김태호)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		1.2	260	382	가스공사 (D=150mm, H=1.3m 공사기간 (9.21~11.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	160	192
			1.2	100	120
		평삭 포장
	보도
위 치 도
조사자 의견	2020년 전 포장으로 굴착가능(광진구 상반기 도로굴착심의 연번 가스11) 2. 구의역 일대 압력보정공사이며, 2차로 굴착예정 3. 복구방법을 원인자복구 요청건으로 아스팔트 bb-2, w-3(1등급골재) 시험성적 등을 확인 요망 4. 임시포장후 차로단위포장공사로 허가처리요청 필요.

위 치 : 아차산로(아차산로417앞 ~ 아차산로389) 자양사거리방향

D=150mm, L=260m

2023. 9.15

보 고 자  실무관 정 원 근