현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 북 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	93. 목욕장업 위험물 소방검사 결과 보고(강북)

1. 관련문서

가. 市예방과-19404(2023.9.7.)호「목욕장업 위험물 소방검사 계획 알림」

나. 예방과-8069(2023.9.11.)호 「목욕장업 위험물 소방검사 계획 보고」와  관련입니다.

2. '23. 9. 1. 부산 소재 목욕장에서 사용하는 옥내탱크저장소의 화재 · 폭발로 다수 부상자가

발생하여 관내 목욕장 위험물시설에 대한 소방검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일    시 : '23. 9. 12.(화)

나. 대    상 : 옥내탱크 2개소(영업중1, 사용중지1)

다. 점 검 자 : 위험물안전팀(팀장, 담당, 공사업)

라. 주요내용

- 위험물제조소등의 위치 · 구조 · 설비 및 기술기준 적정여부

- 위험물 저장 · 취급 기준, 유증기 등 체류 여부

- 허가 품명 이외의 유사(가짜)석유 등 사용 여부 등

마. 결     과 : 양호2(영업중1, 사용중지1)

붙임  1. 소방검사 결과보고 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
조사관	조재성		위험물안전팀장	신종춘		예방과장	09/15
정상원
협조자
시행	예방과-8287	(	2023. 9. 15.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/	js1767@seoul.go.kr	/	부분공개(6)