		강서수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고 (양천구 남부순환로58길)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	*************	처리일	2023. 9. 18. 10:00
공사장소	**********************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2023. 9. 15		검사일	2023. 9. 18	검사자		강진희
공사방법	교체			공사의범위	냉수관
시공업체	상 호	****		주 소	*************************
	대표자	***		연락처	************
검사방법	노후 옥내 급수관 공사 준공사진 확인
검사결과	준공검사 결과 적정함			공 사 비 지원가능 여부		가능

붙임  준공사진 1부.  끝.

주무관	강진희		현장민원팀장	代김주호		현장민원과장	09/18
권오정
협조자
시행	현장민원과-12869	(	2023. 9. 18.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 현장민원과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2522	/전송	02-3146-2509	/	walk21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)