아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비요청(양재동 24, 양재역 9번 출구 앞)

연번	정 비 위 치	시설 종류	요 청 내 용	비 고
1	서초구 양재동 24, (양재역 9번 출구 앞)	상수도맨홀	도로상 상수도맨홀 철개 불량 원형변실(∮648) 철개 교체 요청	1개소

1. 귀 소에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서초구 관내 도로상에 설치된 불량맨홀을 아래와 같이 정비 요청하오니 신속히 처리하여 주시기 바랍니다.

※ 원형철개 등 필요한 경우 착공일 기준 5일 이전 유선 연락바람(인수인계증 작성 필요)

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	서울		시설관리팀장	김재영		시설관리과장	09/18
문병희
협조자
시행	시설관리과-17072	(	2023. 9. 18.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	ul0705@seoul.go.kr	/	부분공개(6)