현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내문 발송 계획

1. 市 예방과-18918(2023.09.01.)호 『셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내문 배포 알림』와 관련입니다.

2. 최근 셀프용 고정주유설비의 1회 연속주유량 민원과 관련하여 해당 설비의 법적 규정을 알리고자 하오니 관내 셀프주유취급소에 안내문을 발송 하고자 합니다.

가. 일 자: 2023. 9. 19.(화)

나. 대 상: 고덕주유소 등 9개소

다. 방 법: 우편발송(등기)

라. 내 용: 위험물안전관리법 시행규칙 별표13XV제2호마목

- 셀프용 주유기 법적 규제사항 안내

□ 1회의 연속주유량 및 주유상한을 미리 설정할 수 있는 구조로 할 것

□ 주  유  량 : 휘발유 100ℓ 이하, 경유 200ℓ 이하

□ 주유시간 : 4분 이하

붙임 1. 셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내문 발송 대상 1부.

2. 셀프용 주유기 1회 연속주유량 관련 안내문(안) 1부.  끝.

조사관	김성숙		위험물안전팀장	이훈식		예방과장	전결 09/18
오승민
협조자
시행	예방과-13734	(	2023. 9. 18.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7691	/전송	02-6981-7674	/	kss1011@seoul.go.kr	/	부분공개(6)