문서번호	환경녹지과-6604
결재일자	2023. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경녹지과장	서부공원여가센터소장
엄유석	윤희권	강병기	09/18
			이용남
협 조
	주무관		남궁종두

중계1펌프장 수중펌프 교체계획 보고

2023. 9.

서부공원여가센터

[환경녹지과]

중계1펌프장 수중펌프 교체계획 보고

중계1펌프장에 설치된 수중펌프의 장기 사용으로 인한 고장으로

펌프를 교체하여 침출수 처리가 정상 이송될 수 있도록 계획을 보고 드림

□ 시설현황

○ 시  설  명: 중계펌프장 A 수중펌프

*****************************

○ 시 설 규 모: *****************

○ 펌 프 규 격: *******************************

○ 위       치: ********************

○ 기       능: ***********************************************

(처리흐름도)
***	*	*****	*	*******

□ 작업계획

○ 작업기간: 2023. 10. 4. ~ 5. <2일간>

(펌프제작기간 : 약 2주소요)

○ 사용장비

-펌프인양기 1대, 수중펌프(10마력)1대, 펌프결선 장비 등

○ 작업내용

-기존에 설치 되어있던 펌프 인양 후 신규펌프(********************) 교체

-펌프교체 후 배수관로와 접합 실시

-전력공급을 위해 전기 리드선 재연결

-펌프와 연결된 MCC(전기판넬) 정상가동 여부 확인

*	*
*********	**********
*	*
**********	*******

○ 소요예산: ****************************

-정비업체: **************************************

-예산과목: 서부공원여가센터 환경녹지과, 세계적인환경·생태 테마공원 육성,

매립지 사후관리, 침출수 처리운영, 일반운영비, 사무관리비

(예산편성부서 : 서부공원여가센터 공원운영과)

□ 행정사항

○ 펌프교체 작업 시 안전관리자 동행하여 사고예방 진단 실시.  끝.