현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	도 봉 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 도봉소방서 보이는 소화기함 설치 및 검수계획

1. 관련근거

가. 市 예방과-15336(2023.7.17)호 「보이는 소화기 설치 계약에 따른 설치 및 검수 계획 알림」

나. 예방과-8309(2023.09.15.)호 「23년 보이는 소화기 설치 사업 『안전 및 보건 등 정보제공』」

2. 도봉소방서 관내 '23년 보이는 소화기함 신규 설치[본부 계약] 및 검수계획'을 다음과 같이 알리니, 현장대응단 및 각119안전센터에서는 적극 협조하여 주시기 바립니다.

가. 설치개요

o 일  자: *********************************  *우천시 일정 변경

o 대  상: ******************

계	현장대응단	도봉	창동	쌍문
******	**	**	**	**

o 업  체: *******************************

나. 현장검수

o 기  간: ***************************

o 대  상: 관할 내 설치된 보이는 소화기함【붙임2】

o 검수자: 현장대응단 및 각 119안전센터 예방담당

o 검수내용

- 보이는 소화기 설치 적정성(수량, 위치, 견고성, 야광시트지커팅)

- 계약 시 명시된 서울시 표준디자인, 시방서, 규격서 준수 여부 등

3. 행정사항

o (현장대응단 및 각119안전센터) 설치사업 수급인, 수급인의 근로자가 위생시설 이용할 수 있도록 적극협조

o 검수 시 보이는 소화기 함 내 소화기 배치(2대) 및 관리번호 스티커, QR코드 스티커 부착 후 사진촬영(근·원거리), 검수결과 9.26.(화)까지 제출

붙임 1. 보이는소화기 계약에 따른 설치 및 검수계획 1부

2. 2023년 보이는 소화기 신규 설치 대상 1부.

3. 2023년 보이는 소화기 물품검사(수) 결과(서식) 1부.  끝.

	예 방 과 장
수신자	현장대응단장, 도봉119안전센터장, 창동119안전센터장, 쌍문119안전센터장
반장	박세웅		예방과장	09/18
代박태열
협조자
시행	예방과-8352	(	2023. 9. 18.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8000	/전송	02-6981-8048	/	tpdndt@seoul.go.kr	/	부분공개(6)