아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 회신(방이동 437-4, 가분할B)

1. 건축과-30036 (2023. 8. 31.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 방이동 437-4

나. 건축주: ***

다. 건축규모: 지상2층, 연면적 229.80㎡

라. 용도: 제1종근린생활시설(소매점)

마. 협의 내용

- 급수협의 조건 이행시 급수가능함

바. 직결급수 가능 여부

- 4층까지 순직결급수가 가능함.

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

3. 직결급수 신고서 1부.

4. 절수설비 설비 의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	09/18
이규희
협조자
시행	급수운영과-15350	(	2023. 9. 18.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)