현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 처분사전통지에 따른 의견제출 검토 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-12227(2023.9.7.)호 『처분사전통지서(**********』

나. 예방과-12823(2023.9.19.)호 『의견제출서(********)』

2. 화재안전조사 결과에 따라 소방시설 유지 및 관리 부적정 사항에 대한 처분사전통지 후 이의신청 사항이 있어 아래와 같이 처리하고자 합니다.

가. 대        상 : **********************

나. 사전통지내용

소방시설	위반 사항	비고
****	************************************
****	******************************** ********************

다. 이의신청: **********************************                 ****************************

라. 검토사항: *************************************

********************************************                   *************************************

* 지상 통로부분은 상부 돔이 개방되어 배연창으로 사용되고 수막설비를 통하여 연기                 확산 방지하는 방식으로 배연이 이루어짐

마. 관련법령: 소방법시행령제17조(소방시설 설치기준)

○ 배연설비를 설치하여야 할 소방대상물

- 공연장 또는 집회장으로서 무대부의 바닥면적이 200평방미터이상인 것

- 음식점ㆍ유기장ㆍ시장ㆍ여관ㆍ호텔 또는 여인숙으로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이            1천평방미터이상인 것

바. 처분계획: ***********************************

붙임 : 롯데월드어드벤처 의견제출 내역 1부.  끝.

주임	한만선		검사지도팀장	김영규		예방과장	전결 09/19
염무열
협조자	조사관	강일식
시행	예방과-12840	(	2023. 9. 19.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 3층 예방과 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5212	/전송	02-430-8119	/	mandoly@seoul.go.kr	/	부분공개(5)