문서번호	요금과-22461
결재일자	2023. 9. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	변정호	09/19
		김정윤
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2023년 7월 유수율 분석보고

2023. 9

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 7월 유수율 분석보고

1		유수율 현황

□ 2023년 유수율 목표 : 98.43%

□ 7월 유수율

2023년 7월 누계 유수율(잠정)
99.15%	전년대비 -1.41%p□
	목표대비 0.72%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2023년	69,354	68,767	99.15%
	2022년	69,042	69,429	100.56%
	증감	312	-662	-1.41%p□
당월	2023년	10,568	11,139	105.40%
	2022년	10,571	11,195	105.90%
	증감	-3	-56	-0.50%p□

7월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 7월 누계			2022년 7월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	69,354	68,767	99.15%	69,042	69,429	100.56%	312	-662	-1.41%p
마포구	27,029	25,689	95.04%	25,779	25,322	98.23%	1,249	367	-3.18%p
서대문구	20,482	20,748	101.30%	20,176	20,771	102.95%	306	-24	-1.65%p
은평구	21,844	22,330	102.23%	23,086	23,335	101.08%	-1,243	-1,005	1.15%p

- 마포구 누계 유수율

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2023년	95.04%	94.12%	94.15%	99.94%	98.04%	64.45%
2022년	98.23%	103.91%	93.56%	98.49%	101.23%	73.22%
증감	-3.18%p	-9.79%p	0.59%p	1.44%p	-3.19%p	-8.76%p

7월 마포구 누계 유수율

- 서대문구 누계 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2023년	101.30%	108.99%	98.20%	110.30%	97.76%	97.04%	95.28%
2022년	102.95%	99.84%	98.62%	120.77%	99.72%	99.65%	101.72%
증감	-1.65%p	9.16%p	-0.42%p	-10.47%p	-1.96%p	-2.60%p	-6.43%p

7월 서대문구 누계 유수율

- 은평구 누계 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2023년	102.23%	97.98%	149.88%	96.00%	99.96%
2022년	101.08%	99.94%	109.43%	99.72%	100.37%
증감	1.15%p	-1.97%p	40.45%p	-3.72%p	-0.41%p

7월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 7월 당월			2022년 7월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,568	11,139	105.40%	10,571	11,195	105.90%	-3	-56	-0.50%p
마포구	4,204	4,216	100.29%	4,373	4,217	96.43%	-169	-1	3.86%p
서대문구	2,950	3,340	113.20%	2,865	3,389	118.31%	86	-49	-5.11%p
은평구	3,414	3,583	104.95%	3,334	3,589	107.67%	80	-6	-2.72%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(7월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 3천㎥ 감소하였고 당월 조정량은 전년대비 56천㎥ 감소하여 ‘23년 7월 당월 유수율은 전년대비 0.50%p 감소한 105.40% 임

- ‘23년 6월 누계 유수율은 98.02%이었고 ‘23년 7월 당월 유수율이 전년대비 0.50%p 감소하여 ‘23년 7월 누계 유수율은 전년대비 1.41%p 감소한 99.15%임

- 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화, 전년대비 동파예방을 위한 물흘림, 인왕산 산불 등으로 전년대비 7월 누계 공급량 증가(312천㎥)하였지만 7월 누계 조정량 감소(662천㎥)로 ‘23년 7월 누계 유수율은 전년대비 1.41%p 감소하였음.

○ 조정량 분석(7월 누계)

- 재개발 이주 등 관내 인구감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘23년 7월 누계 조정량은 전년대비 662천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	97.87	95.08	100.68	95.58	103.97	94.48	105.40
2022년	97.83	95.67	102.77	97.26	105.76	97.71	105.90	91.69	105.83	92.05	105.65	89.08
증감(%p)	0.04	-0.59	-2.09	-1.68	-1.79	-3.23	-0.50

7월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	6,461	6,554	4,297	8,575	1,141
	조정량	6,082	6,170	4,294	8,407	736
	유수율	94.12%	94.15%	99.94%	98.04%	64.45%
당월	공급량	908	1,181	675	1,299	141
	조정량	1,315	801	832	1,135	132
	유수율	144.84%	67.84%	123.27%	87.38%	94.19%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	3,730	5,577	3,280	998	2,303	4,594
	조정량	4,065	5,477	3,618	976	2,235	4,377
	유수율	108.99%	98.20%	110.30%	97.76%	97.04%	95.28%
당월	공급량	581	695	504	100	363	707
	조정량	561	604	846	32	455	841
	유수율	96.57%	86.88%	167.80%	31.72%	125.48%	119.07%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	13,074	1,712	2,528	4,529
	조정량	12,809	2,567	2,427	4,527
	유수율	97.98%	149.88%	96.00%	99.96%
당월	공급량	1,988	381	368	677
	조정량	1,875	472	410	826
	유수율	94.31%	123.65%	111.66%	122.00%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	151,098	11,139	149,656	11,195	1,442	-56
가정용	130,213	7,626	129,680	7,724	533	-98
일반용	20,835	3,400	19,923	3,371	912	28
욕탕용	50	113	53	100	-3	13

□ 업종별 조정량 증감원인(7월 당월)

○ 지역별로는 3개구 사용량이 감소하였고 업종별로는 갈현 재개발 이주 및 인구감소로 가정용 사용량 감소하였고 일반용 사용량과 욕탕용 사용량은 증가하여 ‘23년 7월 당월 조정량은 전년대비 56천㎥ 감소하였음.

○ 가정용 증감량 : -98㎥ 감소

- ******** 전년 누수로 전년대비 사용량 12,785㎥ 감소

- 검침주기 변경(2개월→1개월)으로 전년대비 사용량 감소(**********9,046㎥, ************ 5,729㎥)

- ******************전년대비 사용량 5,578㎥ 감소

- 재개발 이주 등 인구수 감소 등 전반적 사용량 감소

○ 일반용 증감량 : 28천㎥ 증가

- 전년대비 사용량 증가(*********** 16,314㎥, ************* 14,563㎥, ******** 7,129㎥, ************* 5,826㎥)

- ********** 검침주기 변경(2개월→1개월)으로 전년대비 사용량 7,046㎥ 증가

- 누수로 전년대비 사용량 증가(***** 5,855㎥, ******* 5,058㎥)

○ 욕탕용 증감량 : 13천㎥ 증가

- ******** 전년대비 사용량 6,343㎥ 증가

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	151,102	11,139	149,656	11,195	1,446	-56
증산04	12,401	1,315	12,330	1,319	71	-4
증산05	16,395	801	16,238	823	157	-22
와우산01	10,800	832	10,722	833	78	-1
와우산02	4,649	1,135	4,658	1,106	-9	29
만리03	2,130	132	2,079	136	51	-3
홍은01	7,698	561	7,688	561	10	0
백련01	7,433	604	7,424	614	9	-10
백련02	5,525	846	5,173	877	352	-31
백련03	15	32	15	34	0	-2
증산03	7,809	455	7,786	451	23	4
남산04	9,750	841	9,531	852	219	-11
불광터널01	34,341	1,875	34,152	1,893	189	-18
증산01	8,106	472	8,066	459	40	13
증산02	8,441	410	8,382	395	59	16
진관01	15,609	826	15,412	843	197	-17

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : -4천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	12,401	1,315,241	12,330	1,318,779	71	-3,538
	가정용	11,208	633,379	11,180	661,761	28	-28,382
	일반용	1,190	658,360	1,146	639,004	44	19,356
	욕탕용	3	23,502	4	18,014	-1	5,488

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : -22천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	16,395	801,403	16,238	823,413	157	-22,010
	가정용	14,238	555,702	14,158	573,388	80	-17,686
	일반용	2,151	238,254	2,074	244,613	77	-6,359
	욕탕용	6	7,447	6	5,412	0	2,035

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	10,800	832,311	10,722	832,977	78	-666
	가정용	7,631	406,538	7,700	418,766	-69	-12,228
	일반용	3,167	423,765	3,018	408,552	149	15,213
	욕탕용	2	2,008	4	5,659	-2	-3,651

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 29천㎥ 증가

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	4,649	1,134,873	4,658	1,106,189	-9	28,684
	가정용	3,273	738,215	3,284	728,107	-11	10,108
	일반용	1,372	383,319	1,370	364,507	2	18,812
	욕탕용	4	13,339	4	13,575	0	-236

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -3천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,130	132,409	2,079	135,549	51	-3,140
	가정용	1,747	109,265	1,707	113,331	40	-4,066
	일반용	383	23,144	372	22,218	11	926
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : 전년과 같음

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	7,698	561,391	7,688	561,428	10	-37
	가정용	7,032	488,275	7,018	489,128	14	-853
	일반용	661	68,227	665	65,939	-4	2,288
	욕탕용	5	4,889	5	6,361	0	-1,472

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -10천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	7,433	603,768	7,424	613,523	9	-9,755
	가정용	7,066	573,221	7,064	583,845	2	-10,624
	일반용	366	27,858	359	27,043	7	815
	욕탕용	1	2,689	1	2,635	0	54

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -31천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	5,525	846,001	5,173	876,907	352	-30,906
	가정용	3,223	165,612	3,233	164,016	-10	1,596
	일반용	2,301	669,835	1,939	703,828	362	-33,993
	욕탕용	1	10,554	1	9,063	0	1,491

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -2천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	15	31,864	15	33,735	0	-1,871
	가정용	6	20,820	6	21,041	0	-221
	일반용	9	11,044	9	12,694	0	-1,650
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : 4천㎥ 증가

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	7,809	455,409	7,786	451,317	23	4,092
	가정용	7,213	384,779	7,198	384,087	15	692
	일반용	595	63,732	587	60,856	8	2,876
	욕탕용	1	6,898	1	6,374	0	524

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : -11천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	9,750	841,268	9,531	852,182	219	-10,914
	가정용	7,680	554,597	7,665	560,121	15	-5,524
	일반용	2,066	283,678	1,862	289,623	204	-5,945
	욕탕용	4	2,993	4	2,438	0	555

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : -18천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	34,341	1,874,640	34,152	1,893,057	189	-18,417
	가정용	30,921	1,532,181	30,779	1,564,044	142	-31,863
	일반용	3,405	311,872	3,358	302,190	47	9,682
	욕탕용	15	30,587	15	26,823	0	3,764

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : 13천㎥ 증가

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	8,106	471,650	8,066	458,769	40	12,881
	가정용	7,089	395,418	7,039	388,241	50	7,177
	일반용	1,015	76,232	1,025	70,528	-10	5,704
	욕탕용	2	0	2	0	0	0

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : 16천㎥ 증가

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	8,441	410,447	8,382	394,569	59	15,878
	가정용	6,790	321,586	6,747	307,389	43	14,197
	일반용	1,646	80,641	1,630	83,628	16	-2,987
	욕탕용	5	8,220	5	3,552	0	4,668

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -17천㎥ 감소

구분	업종	2023년 7월(9월납기)		2022년 7월(9월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	15,609	826,036	15,412	842,791	197	-16,755
	가정용	15,100	746,405	14,902	766,694	198	-20,289
	일반용	508	79,587	509	75,988	-1	3,599
	욕탕용	1	44	1	109	0	-65

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2023년 7월	2022년 7월	증감
계	4,131,059	4,109,034	22,025
아현제1동	42,517	43,032	-515
아현제2동	148,164	136,726	11,438
공덕제1동	136,239	135,961	278
공덕제2동	143,173	139,580	3,593
신공덕동	134,035	139,988	-5,953
도화동	104,225	97,305	6,920
용강동	152,736	154,808	-2,072
대흥동	312,943	305,537	7,406
염리동	68,803	66,255	2,548
신수동	82,393	83,225	-832
서강동	364,479	366,599	-2,120
서교동	513,701	523,291	-9,590
동교동	46,156	40,983	5,173
합정동	331,292	337,827	-6,535
망원제1동	13,147	11,995	1,152
망원제2동	292,973	297,696	-4,723
연남동	12,271	13,157	-886
성산제1동	3,479	3,702	-223
성산제2동	563,571	584,782	-21,211
상암동	664,762	626,585	38,177

서대문구	조정량			증감주요내역
	2023년 7월	2022년 7월	증감
계	3,187,225	3,219,945	-32,720
천연동	80,500	81,667	-1,167
북아현동	172,551	172,310	241
충현동	373,836	391,028	-17,192
신촌동	1,029,408	1,063,184	-33,776
연희동	53,237	51,252	1,985
홍제제1동	68,886	60,325	8,561
홍제제3동	60,187	59,309	878
홍제제2동	152,333	157,898	-5,565
홍은제1동	289,008	290,909	-1,901
홍은제2동	58,111	40,968	17,143
남가좌제1동	114,437	105,607	8,830
남가좌제2동	122,308	124,100	-1,792
북가좌제1동	178,453	179,586	-1,133
북가좌제2동	433,970	441,802	-7,832

은평구	조정량			증감주요내역
	2023년 7월	2022년 7월	증감
계	3,820,427	3,863,735	-43,308
녹번동	74,712	75,254	-542
불광제1동	457,858	453,409	4,449
불광제2동	426,596	428,374	-1,778
갈현제1동	17,537	18,706	-1,169
갈현제2동	429,450	435,128	-5,678
구산동	458,534	469,332	-10,798
대조동	20,433	14,773	5,660
응암제1동	96,523	91,342	5,181
응암제2동	140,305	133,425	6,880
응암제3동	379,976	391,799	-11,823
역촌동	10,712	11,543	-831
신사제1동	367,353	369,816	-2,463
신사제2동	252,172	252,183	-11
증산동	39,097	39,301	-204
수색동	244,675	253,806	-9,131
진관동	404,494	425,544	-21,050

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 7월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2023년 7월	1,136,550	364,978	307,870	463,702
2022년 7월	1,146,718	367,473	305,716	473,529
증 감	-10,168	-2,495	2,154	-9,827

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2023년 7월	297,146	255,968	41,111	67
2022년 7월	296,517	256,957	39,489	71
증 ․ 감	629	-989	1,622	-4

○ 기온

- 평균 최고기온 : 30.2℃(전년 대비 0.8℃ 낮음)

- 평균 최저기온 : 23.9℃(전년 대비 6.9℃ 낮음)

- 강우일수 및 강우량 : 19일 459.9㎜(전년 대비 207.6㎜ 많음)

7월 평균기온

7월～8월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2023년	2022년	증감
7월 당월	6,355㎥	52,366㎥	-46,011㎥
7월 누계	72,758㎥	131,871㎥	-59,113㎥

○ 누수복구

구 분	2023년	2022년	증감
7월 당월	54건	100건	-46건
7월 누계	457건	506건	-49건

○ 외국인 관광객

구분		2023년 7월	2022년 7월	증감
총 관광객		853,340	153,171	700,169
	중국 관광객	179,763	5,960	173,803

○ 7월 ~ 8월 휴일 일수 : 19일(전년과 같음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 일상회복

- 2022. 5 코로나19 일상회복으로 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

○ 인왕산 산불

- 2023. 4. 2 인왕산 산불은 산림청에 의하면 서울에서 발생한 산불로는 역대 최대로 종로구 부암동에서 발화하여 능선을 넘어 홍제동까지 발생한 산불

- 홍제동 개미마을과 홍제동 인왕산등산로 입구 2개소에 있는 소화전에서 소화용수를 사용하였으나 정확한 사용량을 알 수 없음. 추정치로 10,000㎥ 소방용수로 부과함

※ 2023. 4. 2. 발화하여 2023. 4. 4. 잔불진화까지 수돗물 사용.  끝.