		중부수도사업소
CU********9*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 검사결과 보고(종로23-19)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	*************	처리일	****************
공사장소	*******************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	**	공사범위	*****

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	***********		검사일	***********	검사자	***
공사방법	**			공사의범위	*****
시공업체	****	****		주 소	********************
	***	***		연락처	*************
검사방법	육안 확인 검사
검사결과	노후 배관 전체 교체 완료.			공사비 지원가능 여부	가능

붙임 : 공사완료 사진대지 1부. 끝.

주무관	이정호		현장민원팀장	진원덕		현장민원과장	09/19
최현
협조자
시행	현장민원과-12763	(	2023. 9. 19.	)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145, 남부도로사업소 (대림동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3284-5432	/전송	02-841-6458	/	alrai@seoul.go.kr	/	부분공개(6)