		남부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	024394446	민원접수번호	0992023061550
수용가명	민경재외 1명	신청일	2023.09.18.
주소	서울특별시 금천구 시흥대로18길 9 (시흥동) 비와이씨 (08652 금천구 시흥동 954-36)
신청인	용태근	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1991.05.22.	기물번호	b1400110600
현장방문일	2023.09.19. 12:30	현장출동자	주해돈
입회자	주해돈	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	안녕하십니까.남부수도사업소 시설물담당입니다.차량이 지날때마다 덜컹거리는 소음으로 불편을 끼쳐드려 죄송하게 생각합니다 소음 대해 현장에 출장하여 기존에 있던 방지패드를 철거하고 새것으로 교체하였습니다.

끝.

주무관	주해돈		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	09/19
이용구
협조자
시행	급수운영과-15324	(	2023. 9. 19.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 신대방2동 470-11 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4573	/전송	02-3146-4578	/	jhd77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)