문서번호	교량안전과-4953
결재일자	2023. 9. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
송영배		강천수	09/19
			조현석
협 조
	주무관			이제택
	주무관			나용수

2023년 잠실대교 보수공사

예비준공검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 9.

재난안전관리실

(교량안전과)

2023년 잠실대교 보수공사

예비준공검사 시행계획

교량안전과장 : 조현석☎2133-1940 강구조교량팀장 : 강천수☎1960 담당 : 송영배☎1961

2023년 잠실대교 보수공사 준공기간이 도래하여 공사의 원활한 마무리를 위한 예비준공검사 시행계획 보고 임.

□ 공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2023년 잠실대교 보수공사

○ 공사규모

- 아스팔트 절삭 후 덧씌우기 99.7a, 도막방수 9,528㎡, 상판보수 130㎡

- 조인트 실런트 제거 및 주입 1,282m, 노면 배수구 보수 136개소

- 기타 부대공 1식

○ 공사기간 : '23.3.21. ~ '23.10.31.

○ 총사업비 : 1,602백만원(도급비 1,247, 관급비 273, 이전비 82)

○ 시공사/건설사업관리 : (주)대호영이엔씨 외 1개사 / (주)동해종합

기술공사 외 2개사

□ 예비준공검사 개요

○ 일    시 : *********************

○ 참 여 자

- 검사자 : ******************

- 입회자 : ******************

○ 준비사항 : 정산 설계도서, 준공 체크리스트

○ 예비준공검사 내용

- 준공기한 내 준공가능 여부 및 미진 사항의 사전 보완

- 건설사업관리기술인이 확인한 정산 설계도서, 준공 체크리스트 등에 의한 검사

- 검사내용은 준공검사에 준하여 철저하게 시행

· 공사가 완료된 부분이 설계서대로 시공되었는지 여부

· 공사 시공시의 건설사업관리단에 비치된 제기록에 대한 검토

· 시공확인과 주요 시공과정을 촬영한 사진 확인

· 폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정성 여부

· 건설사업관리기술인이 제출한 품질시험검사 검토서 내용

· 제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황

· 기타 검사자가 인정하는 사항

□ 향 후 계 획

○ 검사를 시행한 후 보완사항에 대하여는 건설사업관리기술인에게 보완지시하고 준공검사자가 검사시에 이를 확인 할 수 있도록 건설사업관리용역사업자 대표자에게 검사결과를 통보

○ 시공자는 예비준공검사의 지적사항 등을 완전히 보완한 후 책임건설사업관리기술인의 확인을 받은 후 준공검사원을 제출

붙임  예비준공검사 요청서 1부.