		중부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 검사결과 보고(성북23-75)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

******	*************	***	****************
****	*********************************
*********	***	***	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

*****	***********		***	***********	***		***
****	**			*****	*****
****	****	******		****	*************************
	***	***		***	*************
검사방법	육안 확인 검사
검사결과	노후 배관 전체 교체 완료.			공사비 지원가능 여부		가능

끝.

주무관	유세민		현장민원팀장	진원덕		현장민원과장	09/19
최현
협조자	주무관	이정호
시행	현장민원과-12750	(	2023. 9. 19.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2372	/전송	02-3146-2389	/	ysm4019@seoul.go.kr	/	부분공개(6)