현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]응답소 민원 답볍(20230911900745)

안녕하십니까? 귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230911900745, 국민신문고번호: 1AA-2309********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 소방행정에 많은 관심을 가지고 지켜봐 주셔서 감사드립니다.

귀하의 민원 내용은 보이는 소화기함 내부 소화기(1개)에 안전핀이 빠져 있어 오작동 등 우려로 현장조치를 취해달라는 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 후 현장을 확인한 결과 소화기 1개에 안전핀이 빠져있었습니다. 안전핀 재결합 및 내부 정비를 완료하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 관악소방서 예방과 신흥순 반장(☎ 02-6981-8271)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

반장	신흥순		예방팀장	김경완		예방과장	09/19
변경인
협조자
시행	예방과-13653	(	2023. 9. 19.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 예방과 (봉천동)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8271	/전송	02-2187-8302	/	shs0518@seoul.go.kr	/	부분공개(6)