더불어 행복한 스마트포용도시 성동
	성 동 구
수신	내부결재
(경유)
제목	성동형 스마트쉼터 전수조사 결과 보고('23. 9월)

1. 성동형 스마트쉼터 유지관리 강화계획(구청장 방침 제358호, '22. 9. 2.)과  관련됩니다.

2. 2023년 9월 성동형 스마트쉼터 시설물 전수조사 결과를 다음과 같이   보고합니다.

□ 점검개요

○ 기    간: 2023. 9. 11.(월) ~ 9. 13.(수)

○ 대    상: 성동형 스마트쉼터 52개소(중형 28, 소형 24)

○ 점 검 자: 스마트사업팀 4명, 한국예술문화원(청소), 이피코리아(설치업체)

○ 내     용

- 스마트쉼터: 출입문 정상 작동여부, 내외부 청소 및 사인물(한글,영문)

부착 상태, 구조물 변형, 쉼터 내부 시설 정상 작동여부 등

□ 점검결과

○ 스마트쉼터

- 냉난방기 외부 거미줄 청소: 43개소 조치 완료(스마트사업팀)

- 사이니지 시간 조정: 9개소 즉시 조치 완료(스마트사업팀)

- 자동문 건전지 교체: 28개소 조치 완료(스마트사업팀)

- 불법광고물·스티커 부착: 2개소 즉시 제거 완료(스마트사업팀)

- 쉼터 내 쓰레기 적치: 8건 즉시 조치 완료(스마트사업팀)

- 자전거 쉼터 인근 무단 주차: 1개소(행당역) 즉시 이동조치(스마트사업팀)

- 쉼터 외부 잡초 제거: 4개소 즉시 조치 완료(스마트사업팀)

- 자동문 부품 교체: 2개소 조치 예정(이피코리아)

- 냉난방기 고정 장치 파손: 2개소 조치 예정(이피코리아)

- 천장 구멍 복구: 1개소(군자교남단) 조치 예정(이피코리아)

- 쉼터 의자 탈착: 2개소 조치 예정(이피코리아)

- 내부 사인물 탈착: 2개소 조치 예정(이피코리아)

- 배전반 열쇠 구멍 불량: 1개소 조치 예정(이피코리아)

- 버티컬 작동 이상감지: 4개소 조치 예정(이피코리아)

- 앰프 고장 교체: 1개소(옥수파출소) 조치 예정(이피코리아)

- 쉼터 천장 누수: 1개소(장미소공원) 조치 예정(이피코리아)

- 비상벨 작동 오류: 7개소 조치 예정(정보통신과)

□ 후속조치

○ 청소분야: '23. 9. 15(금) (주)한국문화예술원 업무회의 시 내용 전달,

3일 내 조치결과 회신

○ 비상벨분야: 정보통신과 전달 및 조치결과 회신('23년 9. 18.)

○ 구조물·장비분야: '23. 9. 15(금) 이피코리아(주) 전달('23년 9월 중 수리)

□ 2023. 7. 전수조사 후속조치 처리 결과

- 스마트폰 충전기 덮개 훼손 수리 완료(4개소)

- 열화상카메라 탈착 보완 완료(1개소)

- 배전반 걸쇠 고장 수리 예정(5개소)('23년 9월 중 수리)

붙임  스마트쉼터 9월 점검표 및 점검현황 각 1부.  끝.

주무관	류미경		스마트사업팀장	안미미		스마트도시과장	반경자		스마트포용도시국장	09/19
송준명
협조자	주무관	임단비		주무관	배효신
시행	스마트도시과-5099	(	2023. 9. 19.	)	접수		(		)
우	04750	서울특별시 성동구 고산자로 270 (행당동)	/	https://www.sd.go.kr
전화	02-2286-6649	/전송	02-2286-6933	/	mkryu@sd.go.kr	/	부분공개(5)
궁금할 때, 불편할 때 국번없이 120으로!