현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]응답소 민원 답변(20230911901016)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230911901016, 국민신문고번호: 1AA-2309********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 소방행정에 많은 관심을 가지고 지켜봐 주셔서 감사드립니다.

귀하의 민원내용은 보이는 소화기함 전면 투명판이 분리되어 있으며 함 내부에 쓰레기가 비치되어 있다는 것으로 현장조치를 취해달라는 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 후 현장을 확인한 결과 전면부 투명판과 소화기함(철판)을 부착하는 내부 접착용 테이프가 노후로 인한 접착력 손실로 탈락된 것으로 판단됩니다. 수리업체에 보수를 의뢰해둔 상태며 이번주 내로 보수를 완료할 예정입니다(2023. 9. 22.한 수리완료 예정). 내부 쓰레기는 청소 후 정비를 완료하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 관악소방서 예방과 신흥순 반장(☎ 02-6981-8271)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

반장	신흥순		예방팀장	김경완		예방과장	09/19
변경인
협조자
시행	예방과-13652	(	2023. 9. 19.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 예방과 (봉천동)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8271	/전송	02-2187-8302	/	shs0518@seoul.go.kr	/	부분공개(6)