아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'23년 하반기 공공태양광 시설 안전점검 시행 안내

1. 녹색에너지과-20965(2023.9.19.)호 관련입니다.

2. 우리시에서는 강풍, 화재 등에 의한 태양광 시설의 안전사고를 사전에 예방하고, 노후로 인한 효율저하 및 도시경관 저해 등 태양광 시설물 정비를 위해 공공태양광 설비 전체에 대하여 연중 안전점검을 시행하고 있습니다.

2. 태양광 시설물이 설치된 청소년시설에서는 자체 실정에 맞게 안전관리계획을 수립하여 안전점검을 시행하여 주시기 바라며, 특히 명절 연휴기간 가을철 발전량 증가에 따른 전기적 화재 등 안전사고가 발생하지 않도록 가급적 명절대비 사전 점검을 이행해 주시기 바랍니다. ※ 결과입력: '23.11.24(금)까지(태양광 모니터링 시스템)

《 공공시설 태양광 안전점검 실시 계획 》

3. 아울러 공공부지를 임대하여 설치된 민간발전사업 시설은 민간사업자의 주관하에 안전점검을 실시해주시기 바랍니다.

- 점검대상 : 태양광 발전시설

- 점검기간 : 연중(일상점검, 정기점검, 전수점검)

- 점검방법 : 설비파손 및 동작상태, 모듈/인버터/접속함 결함여부, 청소상태 등(붙임2 참조)

※ 중점점검사항 : 화재 대비 인버터·접속함 내외부 먼지 청소, 단자부위 집중점검, 소화기 비치 등

- 상반기 점검결과 : '23.11.24. 까지 태양광 모니터링 시스템*****************************입력

• 9~11월중에 실시한 일상·정기점검 체크리스트 점검 결과 입력

※ 시설 점검·보수 시행 시 안전사고 예방을 위해 중대재해처벌법에 따른 안전·보건 의무조치에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트 1부.

2. 태양광 모니터링 시스템입력 매뉴얼 1부.

3. (븥임3)녹색에너지과 공문 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시청소년시설협회장, 강북청소년센터, 성북청소년센터, 광진청소년센터, 강동청소년센터, 화곡청소년센터, 중랑청소년센터, 서울청소년센터, 은평청소년센터, 노원청소년센터, 서울유스호스텔, 하이서울유스호스텔, 청소년미래진로센터(하자), 노원청소년미래진로센터, 강서인터넷중독예방센터, 서대문청소년센터
주무관	정세웅		청소년시설팀장	최희곤		청소년정책과장	09/20
代주호돈
협조자
시행	청소년정책과-17832	(	2023. 9. 20.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 씨티스퀘어빌딩 5층(서소문제2별관) (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4123	/전송	02-2133-1430	/	km3334@seoul.go.kr	/	부분공개(7)