문서번호	정수시설과-2980
결재일자	2023. 9. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이윤헌		노성제	09/20
			함태광
협 조

2023년 전기설비 유지보수 공사 작업완료보고(3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 9.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 전기설비 유지보수 공사 작업완료보고(3회)

우리 정수센터 전기설비 유지보수를 위한 연간단가 공사 작업 지시 건을 아래와 같이 완료하여 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 전기설비 유지보수 공사

○ 공사기간: 2023. 4. 12. ~ 12. 31.(총공사기간: 2023. 4. 12. ~ 2024. 3. 31.)

○ 계약금액: *********************************

○ 도 급 자: ********************

□ 금회 작업지시 결과

○ 구내 조명시설 정비

- 작업목적 : 노후되거나 어두운 조명시설을 정비하여 근무환경(조도) 개선

- 작업결과

· 문화재동 연습실 : 노후 형광등 30등 철거 후 LED 투광등 12등, LED 십자등 2등 설치

· 문화재동 휴게실 : 노후 다운라이트 8등 철거 후 LED 다운라이트등 8등 설치

· 이산화탄소 투입기실 : 노후 형광등 2등 철거 후 LED 일자등 2등 설치

· 탈수기동 기계실 : LED 투광등기구 16등 설치

· 배드민턴장 샤워실 : LED 다운라이트 12등 설치

붙임  1. 작업완료보고 1부.

2. TBM회의록 1부.  끝.