		서부수도사업소
CU********0*******A05***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내 누수진단 민원 처리 결과 보고

우리 수도사업소가 담당하는 수용가의 옥내 누수진단 신청 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아      래 】

고객번호	005771233	민원접수번호	0962023063186
****	*******	***	**********
**	*****************************************************
***	***	***	*************
업종	가정용(10)	구경	20mm
세대수		기물번호	*********73
*****	****************	*****	***
****	****	*****	********
***	***	*******
처리결과	누수있음 건물내부 기타 103호 급수배관누수

끝.

주무관	박주현		현장민원과장	09/20
안규홍
협조자
시행	현장민원과-13361	(	2023. 9. 20.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 2층 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2406	/전송	02-3146-3740	/	phyun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)