현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	중 부 소 방 서
수신	일광건설(주)
(경유)
제목	봉래구역 재개발에 따른 소방용수시설 이설 신청에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발에 따른 소방용수시설 이설 요청에 대하여 승인을 회신하오니 아래 이설안내사항에 대하여 숙지하시어 공사를 하여 주시기 바랍니다.

가. 이설 승인 소화전 현황

구 분	용수번호	설치 위치	이설 위치	이설사유	이설기한
지 하 식 소 화 전	*****	***************	*************** *************	****************************	***********

나. 이설사항 안내

1) 해당 소방용수시설은 [붙임2] 이설예정지 위치로 이설(현장상황 등에 따라 변경이 필요한 경우 재협의)

2) 이설 기한 내 이설 공사의 완료가 어려운 경우 중부소방서 재난관리과로 통보, 재협의

3) 공사에 따르는 비용은 원인행위자 부담[수도법 제71조(원인자 부담금), 수도법시행령 제65조(원인자 부담금)]

4) 공사 진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계 규정 준수

5) 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거 빠른시일내 시공

6) 공사 종료시 중부소방서 (*******************로 검수 요청(붙임3 제출, 이상 발견 시 재시공)

7) 기타 공사 관련 세부사항은 중부수도사업소 급수운영과(☏ 02-3146-2159)와 협의

붙임  1. 이설신청서 1부.
2. 이설예정지 1부.

3. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

	중 부 소 방 서 장
담당자	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	09/20
代이위수
협조자
시행	재난관리과-6247	(	2023. 9. 20.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)