문서번호	정수시설과-7949
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정상수		정인영	09/21
			서한호
협조

『뚝도정수지(2호지) 내부방식공사』 설계변경 심의위원회 개최

2023. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

「뚝도정수지(2호지) 내부방식공사」

설계변경 심의위원회 개최

『뚝도정수지(2호지) 내부방식공사』시행 중 신규공종 발생 및 공사물량 변경사항이 발생 됨에 따라 설계변경에 앞서 그 내용을 심의코자 함

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 뚝도정수지(2호지) 내부방식공사

○ 규    모 : 방수방식(도막) 6,790㎡, 방수방식(타일) 2,846㎡

단면복구(일반) 4,000㎡, 단면복구(철근) 155㎡, 기타 부대공 1식

○ 공사기간 : 총차 2022년 10월 04일 ~ 2023년 09월 28일

○ 공 사 비 : *****************

************************************

○ 시 공 사 : *******************

○ 건설사업관리사 : **********************

▢ 심의 위원회 개최

○ 심의일시 : 2023. 9. 21(목) 15:00 ~

○ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

○ 위원구성

- 위원장 : 정수시설과장

- 위  원 : ************************************

▢ 심의내용

○ 설계변경의 타당성

○ 신규 공종 단가 산출 적정여부

○ 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부

○ 각종 제반 규정 준수여부

○ 기타 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토

▢ 설계변경 사유 및 내역(총차, 2차분)

○ 사   유

- 실정보고 승인사항에 의한 공사물량 및 금액반영

(바닥콘크리트치핑,천장면처리,균열보수,유입유출관도장,자재인양구

동바리,항청소)

- 바닥콘크리트 치핑에 따른 폐기물 수량반영

- 공종별 물량정산 금액반영

- 보험료, 안전관리비, 임시전력가설비, 고용개선지원금, 공인기관시험비 등

정산금액 반영

○ 수량 및 공사비 변경 내역

- 수량변경(총차 분)

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
**************	**	*		*****	******	신규
***	**	*	*	*****	******	신규
****	*****	*	*	**	***	신규
*******	******	*	*	****	*****	신규
*********	******	*		****	*****	신규
***		*	*	*****	******	신규
*********	**	***	***	***	****
************	******	***	***	***	****
**********	*****	**	***	***	***
***********		***	***	***	****
**********		***	***	***	****

- 수량변경(2차 분)

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
**************	**	*		*****	******	신규
***	**	*	*	*****	******	신규
****	*****	*	*	**	***	신규
*******	******	*	*	****	*****	신규
*********	******	**		****	*****	신규
***		*	*	*****	******	신규
*********	**	***	***	***	****
************	******	***	***	***	****
**********	*****	**	**	**	***
***********		***	***	***	****
**********		***	***	***	****

- 공사비 변경(총차 분)

구 분	당초금액	변경금액	증.감	비 고
공급가액	*************	*************	**********
부가가치세	***********	***********	*********
도급비	*************	*************	**********

연번	구 분	변 경 사 유	금 액
1	**********	********************************************** ************	************
2	*******	*********************	***********
3	****	*********************	**********
4	********	*********************	**********
5	************	*********************	**********
6	***	*********************	**********
7	*******	*******	**********
8	***	***************	***********
9	***	*************************************	***********
10	****	***************	**********
11	*******	******	***********
합 계			***********

- 공사비 변경(2차 분)

구 분	당초금액	변경금액	증.감	비 고
공급가액	*************	*************	**********
부가가치세	***********	***********	*********
도급비	*************	*************	**********

▢ 행정사항

○ 심의결과에 의거 설계변경 시행

붙임  1. 설계변경 심의 요구서 1부.

2. 설계변경 검토 의견서 1부.

3. 설계변경 검토의견서［건설사업관리기술인］ 1부.

4. 내역서(총차분), 내역서(2차분) 각 1부.  끝.