문서번호	급수운영과-15134
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이문성		09/21
		송병욱
협 조
	주무관		박인호
	주무관		남상욱

일일 공급량 분석(9.11)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.9.

급수운영과

일일 공급량 증감현황(9.11)

2023년 유수율 목표달성을 위하여 우리 사업소 공급량 일일 증감현황을 보고 드림.

□ 공급량 증감현황

○ 총  괄

구 분	‘23.9.11	공급량		증 감 량
		전 년	전 일	전 년	전 일
공급량(㎥)	293,687	288,164	312,801	5,523	-19,114
최고기온(℃)	29.8	26.4	29.6	-	-

○ 중블록

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
‘22.9.11	288,164	34,407	120,777	56,903	53,949	22,128
‘23.9.11	293,687	41,584	119,444	58,583	53,089	20,987
증·감(%)	5,523	7,177	-1,333	1,680	-860	-1,141
관리부서 (담당자)		급수운영과 (조은성)	급수운영과 (남상욱)	시설관리과 (박인호)	급수운영과 (김기현)	시설관리과 (류두관)

○ 3개년 변동 추이

□ 일일 공급량 집계

일자	2022년 9월				2023년 9월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)
당일 까지	총 공급량			3,376,056	총 공급량			3,333,455	-42,601
	일 평균 공급량			306,914	일 평균 공급량			303,041	-3,873
1	목	18.3	30.4	311,297	금	19.7	29.6	302,188	-9,109
2	금	20.3	29.8	314,623	토	19.7	30.8	304,311	-10,312
3	토	20.5	29.2	298,320	일	23.1	30.2	298,828	508
4	일	19.8	24.0	310,088	월	25.0	32.8	309,661	-427
5	월	17.7	22.7	298,982	화	25.0	32.8	301,884	2,902
6	화	17.0	26.3	304,251	수	24.0	32.1	308,040	3,789
7	수	17.9	28.1	304,192	목	20.9	31.6	294,514	-9,678
8	목	16.7	29.5	318,974	금	19.6	30.5	298,927	-20,047
9	금	18.9	30.8	328,558	토	20.8	31.2	308,614	-19,944
10	토	19.0	28.4	298,607	일	22.0	29.6	312,801	14,194
11	일	20.6	26.4	288,164	월	23.1	29.8	293,687	5,523
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0

□ 증감 분석 현황

○ 전년 대비 일 공급량은 5,523㎥ 증가.