현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	구 로 소 방 서
수신	공단119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 알림(1333호)

1. 재난관리과-6765(2023.09.21.)호 『소화전 이설 완료 검수요청서 접수(1333호)』와 관련입니다.

2. 소방용수시설 이설 완료에 따른 검수(확인)을 다음과 같이 알리오니, 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2023. 09. 21.(목) ~ 09. 22.(금)

나. 검사대상 : 총 1개소(****호)

다. 검 사 자 : 소방용수시설 담당자 등

라. 검사내용

1) 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠) 등 사용적합 여부

2) 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm) 실측 ·외관 상태

3) 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

4) 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 조치 여부

5) 신설로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

6) 시민의 보행로·횡단보고에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

가. 검수 결과를 [붙임1] 서식에 의거 09.22.(금)한 제출하여 주시기 바라며, 119행정정보시스템 현행화 하시기 바랍니다. ※ 붙임 3참조

붙임 1. 소방용수시설 검수결과 양식 1부

2. 소방용수시설 설치완료 검수요청서 1부

3. 119행정정보시스템 내 소방용수시설 현행화 예시 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
반장	한윤성		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	09/21
이윤정
협조자
시행	재난관리과-6766	(	2023. 9. 21.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	cuntboy80@seoul.go.kr	/	부분공개(5)