문서번호	급수운영과-16551
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강남수도사업소장
신중선		박종일	09/21
			박기용
협 조
	행정지원과장			이영세
	주무관			박찬선
	주무관			차승현

준공검사 검토 보고

(2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사)

2023. 9. 21. (목)

강남수도사업소

(급수운영과)

준공검사 검토 보고

(2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사)

급수운영과장 : 박종일☎3146-4840   급수운영팀장 : 신중선☎4841

「2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사」관련, 서울시설공단으로부터 준공검사조서가 접수되어 아래와 같이 검토 결과를 보고드림.

※ 근  거 : 서울시설공단 공사감독2처-11243(2023.9.19.)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2022년 6월 28일 ~ 2023년 10월 02일

ㅇ 도 급 액: **************

ㅇ 공사개요: D=150~800mm, L=1,005m

ㅇ 도 급 자: *************

ㅇ 예산과목

- 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비[장기사용(송배수관) 정비-22107]-사고이월

- 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비[장기사용(송배수관) 정비-22107]

□ 준공검사 현황

ㅇ 공사감독처: 서울시설공단 공사감독2처

ㅇ 준  공  일: 2023. 9. 19.(준공검사일: 2023. 9. 19.)

ㅇ 준공검사자: *****************************

ㅇ 검 사 대 상: 관로부설 연장, 밸브실 심도 및 변실(조적) 상태

ㅇ 준공금액

(단위: 원)

계 약 금 액	기 집행액 (1~3차 기성 계)	금회(최종)집행예정액			잽행 잔액
		소 계	기 지출액	금회 지출액
*************	*************	*************	**********	*************	*

※ 기 지출액 :****************************************************

□ 준공검사 검토 결과

ㅇ 시공물량 및 수량내역서 검토 - 이상 없음

ㅇ 공사현장 포장 및 주변정리 상태 – 이상 없음

ㅇ 관급 및 사급 자재 정산 수량 – 이상 없음

ㅇ 통수 전 수질검사 – 이상 없음

ㅇ GIS 속성자료 제출 – 제출 완료

□ 조치의견

ㅇ 서울시설공단(공사감독2처)에서 제출한 준공검사 결과에 대하여 검토한 바, 상기 내용과 같이 적정하게 준공 검사된 것으로 판단되어 첨부의 준공검사 내용대로 처리하고자 하며,

ㅇ 계약상대자인 ************에게 준공금액이 지급될 수 있도록 행정지원과에 통보하고자 함.

붙  임: 준공검사(감독)조서 및 각종 증빙자료.  끝.