문서번호	전시과-5575
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장
신지혜		09/21
		신혜영
협 조

「3D Space 영상관 시스템 개선」준 공 검 사   결 과 보 고

2023. 8.

서울시립과학관

(전   시   과)

「3D Space 영상관 시스템 개선」

준 공 검 사   결 과 보 고

「3D Space 영상관 시스템 개선」사업이 완료됨에 따라 준공검사를 실시하고, 그 결과를 보고드림

1		관 련 근 거

□ 계약체결 통보(3D Space 영상관시스템개선)총무과-7543(2023.08.25.)

□ 검사원 지정 요구서(3D Space 영상관시스템개선)총무과-8400(2023.09.19.)

2		사 업 개 요

□ 계 약 명 : 3D Space 영상관 시스템 개선

□ 위    치 : 서울시립과학관 B전시실 내(서울특별시 노원구 한글비석로 160)

□ 계약기간 : 2023.08.25. ~ 2023.09.16.

□ 계약금액 : ************************

□ 계약업체 : **********************

□ 주요내용 : 노후화된 운영시스템 및 장비의 유지보수 및 유지관리를 위한 소모품 구매, 사용 메뉴얼 업데이드 등

3		추 진 경 위

□ `23.08.21.          : 추진계획 수립(수의계약)

□ `23.08.25.          : 계약체결

□ `23.09.15.         : 개선 완료

4		준공검사 내용

□ 과업준공일 : 2023.09.16.(토)

□ 준공검사일 : 2022.09.15.(금) 10:00~12:00

*************************************************

□ 준공검사자 : ****

*************************************************

***********************************

□ 준공검사 결과보고

❍ 준공검사 일정에 따라 준공검사를 실시한 결과 산출물이 시방 및 내역에 맞춰 점검 및 설치되었으며, 현장 작업완료 상태 확인결과 및 정상작동하고, 전시물 운영 관련 인수인계 교육 실시하였음

❍ 점검 장비 내역

번호	분류	규격	수량	비고
1	컴퓨터 시스템	Uniview Master Computer	1
		Uniview Image Generator	4
2	프로젝션 시스템	Sony GTZ-280	2
3	통합제어 시스템	Uniview 2.0 Master	1
4	운영 소프트웨어	Uniview 2.0 Planetarium	1

❍ 점검 내용

- 컴퓨터 시스템 점검 : 노후화된 컴퓨터 시스템 점검 및 세척, 써멀구리스 재도포 및 펌웨어 업데이트

- 프로젝션 시스템 점검 : Display Port 케이블 점검 및 접점 확인 및 어댑터 점검

- 통합제어시스템 개선 : 3D Space 공간 특성을 잘 활용할 수 있도록 정면과 바닥을 통합적으로 또는 독립적으로 사용할 수 있도록 영상변환 시스템 설치  있어야 함

- 운영 소프트웨어 개선 : Native 해상도인 4096x4096 해상도 업그레이드 및 정면 4096x2160, 하단 4096x2160 해상도로 개별 재생 시스템 업그레이드

❍ 시방대로 개선 및 납품, 시공완료 하였기에 준공처리 가능함(공정율 : 100%)

5		처 리 방 안

□「3D Space 영상관 시스템 개선」용역 건 준공검사를 완료함에 다라 본 과업을 준공처리하고 준공금 지급

□ 준공 후 시스템의 현장 시범운영 및 운영자 교육 실시 예정

□ 또한 영상 시스템의 특성상 운영상 돌발적인 에러 등이 예상됨에 따라 신속한 복구를 위하여 시범운영 기간 원격제어를 통한 사후관리 예정

□ 시정보완 등 하자조치가 필요한 사항이 발생되면 즉각 조치하고  하자 미조치시 하자보수예치금(보증보험증권)으로 해결 예정

붙임 :  1. 공문 1부.

2. 준공관련 서류 (준공계, 준공신고서, 준공검사원  등) 각 1부.

3. 사진 대지 1부.  끝.