문서번호	시설관리과-15931
결재일자	2023. 9. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이영훈		김영민	09/21
			이규현
협조

『2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역』

제2차 작업결과 보고

2023. 9.

북부수도사업소

[시설관리과]

『2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역』

제2차 작업결과 보고

우리사업소에서 시행중인 2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 관련, 제2차 작업지시분이 완료되어 아래와 같이 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2023. 2. 27. 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 시행

○ 2023. 8. 14. 유량계 교정검사 및 유지보수 용역 2차 작업지시

□ 계약현황

○ 건    명: 2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역

○ 계 약 자: ****************

○ 계약기간: 2023. 4. 1.~12. 31.

○ 계약금액: ************

□ 작업지시 및 작업결과

○ 제2차 작업지시(작업기간: 2023. 8. 16.~ 9. 20.)

- 유량계 점검

구 분	계약 수량	점검횟수			잔여수량	비고
		기작업 수량	금회수량	소계
소계	118	42	34	76	42
중블록(미고립)	16	8	0	8	8
올림터·증압장·배수지	102	34	34	68	34

- 전송반 점검

구 분	계약 수량	점검횟수			잔여수량	비고
		기작업 수량	금회수량	소계
소계	16	8	0	8	8
중블록(미고립)	16	8	0	8	8

- 교정검사

구 분	계약 수량	점검횟수			잔여수량	비고
		기작업 수량	금회수량	소계
소계	42	5	37	42	0
500mm미만	28	5	23	28	0
500~1000mm미만	10	0	10	10	0
1000mm~2000mm미만	2	0	2	2	0
2000mm이상	2	0	2	2	0

- 기타 수선 및 자재

구 분	계약 수량	점검횟수			잔여수량	비고
		기작업 수량	금회수량	소계
소계	3	0	3	3	0
건식센서교체	3	0	2	2	1	번동(증), 수락산(증)
파워보드교체	0	0	1	1	0	미아아리수올림터(신규공종)

○ 작업결과

- 유량계 34개소 점검완료: 이상없음

- 교정검사 37소 완료: 이상없음

- 기타 수선 자재 3건 조치 완료

- 신규공종은 3차 작업완료 후 설계변경하여 정산

□ 검토결과

○ 위와 같이 제2차 작업지시에 따라 완료된 작업수행건에 대하여 금번 작업지시를        완료하고자 함.

- 소요예산: ************

□ 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비,       수선유지비(31203)

붙임  1. 제2차 작업완료 보고(공문) 1부.

2. 제2차 작업완료 내역서 1부.

3. 제2차 용역결과 보고서 1부.  끝.