문서번호	진료부-8297
결재일자	2023. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)

주무관		소아청소년과장		진료부장					결재
박순창		김재연		09/22
				송우현
협 조	주무관
	김계월

임상검사실 Auto pipette 수리요구서

○ 용도 및 고장 내역

용 도	○ 임상검사실 검체검사 검체량 투여시 사용
고장 내역	○ 검체량 부적합 및 조절 불량

○ 사진

수리 전

○ 기타의견

○ 없음

위의 임상검사실 물품에 대하여 수리를 요구합니다.