문서번호	급수운영과-16631
결재일자	2023. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
민윤화		신중선	09/22
			박종일
협조

기성부분(정산-1차) 검토보고

(2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사)

2023. 9.

강남수도사업소

(급수운영과)

기성부분(정산-1차) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인『2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사』와 관련하여 기성 청구(1회)가 접수되어 아래와 같이 기성부분 정산 검토 보고드림

※ 관련문서: 정산 및 기성검사 의뢰[행정지원과-18817(2023.9.19.)호]

Ⅰ		기성검사 현황

□ 공 사 명: 2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 도 급 자: 동남건영(주) 대표 ***

□ 기성 정산기간: 2023.07.01.~2023.08.31.

□ 준공검사자: ********

□ 공사감리기관: (주)대한콘설탄트(감리자: ***)

□ 기성규모: ***********************************

□ 금회(1차) 기성금액: ***************************

□ 기 지출금액: ************************

□ 금회 지출금액: *************************

□ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비(급수공사-33201)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(소블록 배급수관망 개선********0)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(장기사용 배급수관(350mm이하) 정비-22108)

□ 기성 지출현황

(단위: 원)

****	****				****
	***** ****	******
		*	** ****	****** *******
***********	*	***********	***********	**********	***********

□ 예산과목별 내역

(단위: 원)

****	****			**
	*	******	****** *****
**	***********	***********	**********
****************************************	***********	***********	**********
********************************* ******************	***********	***********	*
********************************* ***************************	***********	***********	*

Ⅱ		기성내용 검토결과

□ 물량 및 수량내역서 검토

구 분	검토항목	검토결과	비 고
1. 토공	아스팔트 포장절단(200mm이하) 등	이상없음
2. 부설공	주름마디스텐관부설공(13mm) 등	이상없음
3. 구조물공	원형밸브실 설치공(D=80mm) 등	이상없음
4. 부대공	소형공사안내판 설치 철거 등	이상없음
5. 사급자재	주름마디 스테인레스강관(D=13mm) 등	이상없음
6. 기타 제잡비	적정 제잡비 반영여부	이상없음

□ GIS 제출: 매 작업지시건별 준공 완료보고서 제출

□ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인 이상없음

□ 기타사항 이상없음

Ⅲ		조치의견

□ 상기와 같이 기성내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하여 「2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 정산(1차)을 시행코자합니다.

붙임  1. 정산 및 기성검사원 의뢰 공문 1부.

2. 정산요청서 1부.

3. 기성내역서(1회) 1부.

4. 예산별 지출현황 1부.

5. 노무비 지급 공문 각 1부.

6. 현장근무 대장 1부.  끝.