아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	노원구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 업무협의 회신(노원구 공릉동)

1. 노원구청 건축과-20394(2023. 9. 20.)호와 관련입니다.

2. 노원구 ************** 건축허가 건축허가 신청과 관련하여 우리 사업소의 협의 의견을 아래와 같이 회신하오니, 협의조건이 잘 이행될 수 있도록 건축주에게 안내바랍니다.

가. 급수관련 주요 이행조건

1) *********************

2) 위치도를 참조하여 급수관 부설방향으로 ************설치공간 확보

(※ 인입위치 및 구경변경이 필요시 반드시 사전 연락하여 협의할 것)

3) [붙임2]「동파 및 누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	전유섭		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	전결 09/22
송병욱
협조자
시행	급수운영과-15218	(	2023. 9. 22.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3344	/전송	02-3146-3389	/	dbtjq15915@seoul.go.kr	/	부분공개(6)