아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 회신(접수번호 20230919800571)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(120 전화상담)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230919800571)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 상수도 공사로 인한 담벼락 붕괴우려에 관한 것으로 판단됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 현장확인 후 검토한 의견은 다음과 같습니다.

해당 공사는 송정동 일대 노후된 상수도관을 정비하여 깨끗한 물을 공급하기 위해 시행되었습니다. 공사 시행 전 현장조사 결과 ************ 담벼락은 이미 현재와 같이 균열 및 기울어짐이 존재했던 것으로 확인되었으며, 금번 공사와 담벼락 파손은 무관한 것으로 판단됩니다. 하지만 안전사고 발생 우려 민원이 접수되어 담벼락과 인접한 송정12길 구간은 공사를 보류할 예정이며 추후 안전사고 위험요소가 해소될 경우 노후 상수도관을 교체하여 깨끗한 물을 공급할 수 있도록 노력하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 상수도사업본부 동부수도사업소 급수운영과 남상현 주무관(☎ 02-3146-2759)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

주무관	남상현		급수관리팀장	황대룡		급수운영과장	09/22
신근호
협조자
시행	급수운영과-20582	(	2023. 9. 22.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2759	/전송	02-3146-2789	/	nsh135@seoul.go.kr	/	부분공개(6)