아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	****************
(경유)
제목	2차 작업지시(2023년 유량계 유지보수용역)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 계약 체결하여 시행 중인 『2023년 유량계 유지보수 용역』과 관련하여     아래와 같이 작업지시하오니 기한 내에 완료하고 그 결과를 보고하여 주시기        바라며, 작업 중 질식사고 및 각종 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2차 작업지시(2023년 유량계 유지보수 용역)

나. 작업기간 : 2023. 9. 25.(월) ~ 10. 20.(금)

다. 작업대상 : 작업지시 내역

라. 작업내용 : 유량계 점검(43개소) 및 교정검사(16개소), 수선유지관리 등

마. 안내사항 : 점검계획(일정포함) 및 기한내 작업완료 후 완료보고서 제출

바. 안전조치

- 맨홀 등 밀폐공간 질식사고 예방에 대한 작업자 안전교육 실시 및 안전장비착용 철저

- 맨홀 작업시 유해가스 발생 및 존재 여부를 확인하고, 산소 농도를 측정하여 최소 농도가 공기 중의 18% 이상 안전이 확인될 경우에만 작업에 임하여 질식사고 예방

- 도로상(맨홀) 작업시 안전 및 교통사고 예방과 차량, 시민의 통행에 방해가 되지 않도록 교통안내요원 배치

붙임  1. 유량계 설비 점검계획 1부.

2. 작업지시 내역서(2차) 1부.

3. 밀폐된 공간 작업전 산소농도측정 요령 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	최대진		기전팀장	오정훈		시설관리과장	09/22
조임남
협조자
시행	시설관리과-17186	(	2023. 9. 22.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)서소문별관1동 7층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-2133-2345	/전송	02-2133-1050	/	djdj3763@seoul.go.kr	/	부분공개(5)