문서번호	예방과-20735
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		가스위험물안전팀장		예방과장
김미선		전봉순		09/25
				이동원
협 조

'23년 추석 연휴 대비 가스시설 안전점검 결과

2023. 9. 25.

	서울소방재난본부
	(예 방 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

'23년 추석 연휴 대비 가스시설 안전점검 결과

추석 연휴 시민들이 이용이 증가하는 다중이용시설 및 가스공급시설에 대한 가스시설 안전점검 추진 결과를 보고 드림

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간: 2023. 8. 28. ~ 9. 20.

□ 점검대상: 다중이용시설 및 가스공급시설(LPG·CNG·수소충전소, 정압기)

□ 점검방법

❍ 자치구 주관으로 유관기관(구,소방서,한국가스안전공사) 합동점검

❍ 도시가스 공급시설(정압기,공급관 등)은 도시가스사업자 자체 안전점검

❍ 기타 가스공급시설은 시설 안전관리자에 의한 자체 안전점검

□ 주요내용

❍ 가스시설 안전설비 작동상태 및 손상에 의한 누출 여부

❍ 용기 주변 발화성 물질 등 화재발생 위해요인 방치여부

❍ 정압기 주변 위험요소 확인 및 제거 등

Ⅱ		점검결과

□ 다중이용시설 점검결과

❍ 총 702개소 중 618개소(88%) 실시, 미실시 84개소

- 618개소 中 적합 590개소, 부적합 28개소(4.5%)

(단위: 개소, 건)

구분	점검시설	점검결과		위반 건수	조치내용		조치결과
		적합	부적합		현지시정	개선명령	개선완료	개선중
계	618	590	28	33	24	9	25	8
대형점포	102	96	6	7	5	2	4	3
백화점	26	25	1	1	1	0	1	0
관광호텔	169	166	3	3	1	2	1	2
종합병원	60	59	1	1	1	0	1	0
재래시장	159	144	15	19	14	5	16	3
기타	102	100	2	2	2	0	2	0

****************************************************

******************************************

□ 가스공급시설 자율점검 결과

❍ LPG·CNG·수소충전소 : 114개소 중 111개소(97%) 실시, 미실시 3개소

- 111개소 中 적합 110개소, 부적합 1개소(0.9%)

(단위: 개소)

구분	점검시설	점검결과
		적합	부적합(시설개선)
계	111	110	1
LPG 충전소	73	72	1
CNG 충전소	29	29	0
수소 충전소	9	9	0

**************************************************

❍ 도시가스 정압기 : 989개소(100%) 실시

- 989개소 中 적합 982개소, 부적합 7개소(0.7%)

(단위: 개소)

구분		점검시설	점검결과
			적합	부적합
계		989	982	7
정압기	지구	15	14	1
	지역	974	968	6

*******************************************

□ 점검결과 종합 분석

❍ 다중이용시설: 702개소 중 618개소(88%) 실시, 미실시 84개소

- 적합 590개소 / 부적합 28개소 33건

❍ 가스공급시설: 1,103개소 중 1,100개소(99.7%) 실시, 미실시 3개소

- 적합 1,092개소 / 부적합 8개소

❍ 조치내역: 현지시정 24건, 시정명령 9건

※ 개선완료 25건, 개선중 8건

막음조치 개선	가스배관 도색	가스자동차단장치 교체

❍ 개선사진

Ⅲ		홍보안내

□ 홍보내용

❍ 고향방문 등 장기 외출 시 가스 잠그기 철저

❍ 과대 불판사용 자제 및 휴대용 가스레인지 사용 시 가스안전관리요령 홍보

❍ 집으로 복귀 시 가스시설 이상 유무 점검 실시

□ 홍보방법

❍ 홍보방법 : 자치구 홍보시설(게시판, 홈페이지, IPTV, SNS 등)을 이용하여 홍보

Ⅳ		행정사항

□ 부적합 다중이용시설 중 시설개선이 완료되지 않은 곳은 각 구청에서

개선완료까지 수시점검 실시 등 관리토록 요청

붙임 1. 다중이용시설 안전점검결과 1부.

2. LPG·CNG·수소충전소 자율점검결과 1부.

3. 도시가스 공급시설 안전점검결과 1부.  끝.