문서번호	수처리연구과-7730
결재일자	2023. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
김태균	이준호	안재찬		09/25
				손정수
협 조
	주무관		임춘길

초고도정수공정 제어시스템 구축계획

2023. 9.

서울물연구원

(수처리연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

초고도정수공정 제어시스템 구축계획

수도연구부장 :안재찬 ☎1810 수처리연구과장 :이준호 ☎1820  담당 :임춘길,김태균,이광제,박지현☎1804

서울형 초고도정수처리 공정 제어시스템 개발을 통해 선진 글로벌 수준의 한층 더 깨끗하고 안전한 아리수 생산에 기여코자 함

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

ㅇ 서울시 상수도 종합계획 2040 (기획예산과-8261호, ‘23.7.5.)

- 초고도정수처리 공정 도입으로 소독부산물, 맛냄새 물질 획기적 개선

ㅇ 2023 수도연구부 주요업무계획 (수처리연구과-215호, ‘23.1.6.)

- 신공정 개발 및 기존공정 개량으로 유기물 관리 (전오존, 후여과, 침전지, 여과지)

□ 추진배경

ㅇ 소형생물, 소독부산물 원수단계부터 수질 대응

- 소형생물, 조류 대응으로 염소 약품 사용 증가로 소독부산물 상승

ㅇ 원수 위기상황 대응 가능한 정수처리시설 개선 필요

- 폭염, 가뭄 등 기후변화로 인한 조류(맛·냄새 유발), 소형생물 등 증가 추세

ㅇ 정수처리공정 패러다임 전환 탁도관리 ⇒ 유기물관리

□ 초고도정수처리 제어시스템 공정

신공정 도입 추진

① (신규) 전오존 공정 (전염소 대체)

- 유·무기물 산화, 소형생물 제어, 소독부산물 등

- 전염소 주입 중지 시 중염소 및 활성탄지에서 암모니아성 질소 제거

② (신규) 후여과 공정 (모래여과 + 여과망)

- 활성탄 미분탄, 생물막, 소형생물 등 유출 차단 및 공급계통 부하 최소

응집제 AI 제어시스템 기반 구축

③ (개량) 응집제 주입 자동 제어시스템

- 원수 및 침전지 수질을 고려한 효율적 응집제 주입 제어시스템 구축

Ⅱ		추진계획

□ 사 업 명 : 초고도처리공정 제어시스템 구축

□ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

□ 총사업비 : *********

ㅇ ******************************************

ㅇ *************************************

ㅇ **************************

□ 추진일정

ㅇ 종합공사 5억원 이상 : 계약심사 (원가심사)

	초고도처리공정 세부계획수립 (1월)	⇨	계약심사 및 입찰공고 (2~3월)	⇨	계약체결 및 초고도시스템 구축 (3~5월)	⇨	시운전 및 초고도 생산 (6월)
	▸계획방침 수립 ▸공사시방서 작성		▸타당성, 가격심사 ▸입찰평가		▸계약체결 ▸제어시스템 구축		▸시스템 시운전 ▸초고도수 생산

Ⅲ		행정사항

ㅇ ****************

- 초고도처리공정 제어시스템 구축 1식

ㅇ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		사업효과

ㅇ 실증플랜트 시설 리모델링으로 초고도처리공정 효율적 제어방안 도출

ㅇ 노후 정수장 개량에 따른 아리수 2.0 연구관련 기본설계안 제공

※ 첨부자료 : 초고도처리공정 제어시스템 구성도

현 초고도처리공정	제어시스템(SCADA)